БЛАНК

уставок шкафа защиты реактора

типа ШЭ2607 049

(версия ПО 049_307)

| Объект: |  |
| --- | --- |
| Присоединение: |  |
|  | « » 20 г. |

- Основные технические данные шкафа

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток (Iном), А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 220 |  |  |  |

|  | Название подстанции (станции) |  |
| --- | --- | --- |

|  | Номер шкафа по схеме НКУ |  |
| --- | --- | --- |

|  | Причина выдачи уставок |  |
| --- | --- | --- |

|  | Тип реактора |  |
| --- | --- | --- |

- Уставки защит

Параметрирование датчиков аналоговых входов

Использование ДТ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Использование ДТ №1 (нет, да) |  |
| 2 | Использование ДТ №2 (нет, да) |  |
| 3 | Использование ДТ №3 (нет, да) |  |
| 4 | Использование ДТ №4 (нет, да) |  |
| 5 | Использование ДТ №5 (нет, да) |  |
| 6 | Использование ДТ №6 (нет, да) |  |
| 7 | Использование ДТ №7 (нет, да) |  |

Схема соединения ТТ для ДТ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема соединения вторичных обмоток ТТ для ДТ №1 (треугольник, звезда) |  |
| 2 | Схема соединения вторичных обмоток ТТ для ДТ №2 (треугольник, звезда) |  |
| 3 | Схема соединения вторичных обмоток ТТ для ДТ №3 (треугольник, звезда) |  |
| 4 | Схема соединения вторичных обмоток ТТ для ДТ №4 (треугольник, звезда) |  |
| 5 | Схема соединения вторичных обмоток ТТ для ДТ №5 (треугольник, звезда) |  |
| 6 | Схема соединения вторичных обмоток ТТ для ДТ №6 (треугольник, звезда) |  |
| 7 | Схема соединения вторичных обмоток ТТ для ДТ №7 (треугольник, звезда) |  |

Расположение ТТ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТТ для ДТ №1 расположены внутри 'треугольника' (нет, да) |  |
| 2 | ТТ для ДТ №2 расположены внутри 'треугольника' (нет, да) |  |
| 3 | ТТ для ДТ №3 расположены внутри 'треугольника' (нет, да) |  |
| 4 | ТТ для ДТ №4 расположены внутри 'треугольника' (нет, да) |  |
| 5 | ТТ для ДТ №5 расположены внутри 'треугольника' (нет, да) |  |
| 6 | ТТ для ДТ №6 расположены внутри 'треугольника' (нет, да) |  |
| 7 | ТТ для ДТ №7 расположены внутри 'треугольника' (нет, да) |  |

Подключение ДТ в защиту (параметры доступны только для чтения)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подключение ДТ №1 в защиту |  |
| 2 | Подключение ДТ №2 в защиту |  |
| 3 | Подключение ДТ №3 в защиту |  |
| 4 | Подключение ДТ №4 в защиту |  |
| 5 | Подключение ДТ №5 в защиту |  |
| 6 | Подключение ДТ №6 в защиту |  |
| 7 | Подключение ДТ №7 в защиту |  |

Наименование ДТ (параметры доступны только для чтения)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ДТ №1 |  |
| 2 | Наименование ДТ №2 |  |
| 3 | Наименование ДТ №3 |  |
| 4 | Наименование ДТ №4 |  |
| 5 | Наименование ДТ №5 |  |
| 6 | Наименование ДТ №6 |  |
| 7 | Наименование ДТ №7 |  |

Общая логика

Параметры защищаемого объекта

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема УШР (от 1 до 16 с шагом 1) |  |
| 2 | Полная мощность УШР, кВА (от 6000 до 1300000 с шагом 1) |  |
| 3 | Номинальное напряжение СО УШР, кВ (от 3,00 до 750,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | Номинальное напряжение ВО1 УШР, кВ (от 3,00 до 750,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | Номинальное напряжение ВО2/КО УШР, кВ (от 3,00 до 750,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | Схема соединения силовой обмотки СО УШР (треугольник, звезда) |  |
| 7 | Схема соединения силовой обмотки ВО1 УШР (треугольник, звезда) |  |
| 8 | Схема соединения силовой обмотки ВО2/КО УШР (треугольник, звезда) |  |
| 9 | Группа соединения силовых обмоток (Y/D-11,Y/D-1) |  |

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время подхвата срабатывания защит, с (от 0,05 до 27,00 с шагом 0,01) DT01 |  |
| 2 | Время подхвата срабатывания РЗА ВЛ, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT70 |  |

Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешнее отключение по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D001 | 30 Внешнее отключение |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей ЛВ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D002 | 38 Вывод выходных цепей ЛВ |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей ТМП1/ТМП' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D003 | - |
| 4 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей ТМП2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D004 | - |
| 5 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей БСК-1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D132 | 39 Вывод выходных цепей БСК-1 |
| 6 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей БСК-2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D133 | 40 Вывод выходных цепей БСК-2 |
| 7 | Прием сигнала 'Возврат блокировки при обрыве ЦТ (от SB)'по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D005 | - |
| 8 | Прием сигнала 'Срабатывание защит ВЛ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D127 | - |

Продольная ДТЗ СО

Базисные токи

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базисный ток стороны №1(втор.величина), А (параметр доступен только для чтения) |  |
| 2 | Базисный ток стороны №2(втор.величина), А (параметр доступен только для чтения) |  |
| 3 | Базисный ток стороны №3(втор.величина), А (параметр доступен только для чтения) |  |

Полярность ДТ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изменение полярности тока ДТ №1 (нет, да) |  |
| 2 | Изменение полярности тока ДТ №2 (нет, да) |  |
| 3 | Изменение полярности тока ДТ №3 (нет, да) |  |

Уставки ПО, ИО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания (Iд0) продольной ДТЗ СО, о.е (от 0,10 до 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | Ток начала торможения (Iт0) продольной ДТЗ СО, о.е (от 0,40 до 1,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | Коэффициент торможения (Кт) продольной ДТЗ СО (от 0,20 до 0,70 с шагом 0,01) |  |
| 4 | ПО Iд>> продольной дифф. токовой отсечки СО, о.е (от 2,00 до 20,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | ПО Iд> прод. ДТЗ СО для контроля обрыва цепей тока, о.е (от 0, 40 до 2,00 с шагом 0,01) |  |

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задержка на срабатывание продольной ДТЗ СО, с (от 0,00 до 27,00 с шагом 0,01) DT02 |  |
| 2 | Задержка на срабатывание продольной дифф. ТО СО, с (от 0,00 до 27,00 с шагом 0,01) DT03 |  |
| 3 | Время сраб. контроля обрыва ЦТ прод. ДТЗ СО, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT04 |  |

Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Продольная дифф. Токовая отсечка СО (предусмотрена, не предусмотрена) XB01 |  |
| 2 | Действие блокировки прод.ДТЗ СО при обрыве ЦТ (предусмотрено, не предусмотрено) XB02 |  |
| 3 | Подхват блокировки прод.ДТЗ СО при обрыве ЦТ (не предусмотрен, предусмотрен) XB03 |  |

Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод продольной ДТЗ СО (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D006 | 1 Вывод продольной ДТЗ СО (от SA) |
| 2 | Прием сигн.'Вывод блок.прод.ДТЗ СО при обрыве ЦТ(от SA)'по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D007 |  |

Поперечная ДТЗ СО

Базисные токи

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент подстройки (К1) базисного тока, о.е (от 0,50 до 1,50 с шагом 0,01) |  |
| 2 | Коэффициент подстройки (К2) базисного тока, о.е (от 0,50 до 1,50 с шагом 0,01) |  |
| 3 | Базисный ток стороны №2(втор.величина), о.е (параметр доступен только для чтения) |  |
| 4 | Базисный ток стороны №3(втор.величина), о.е (параметр доступен только для чтения) |  |

Полярность ДТ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изменение полярности тока ДТ №2 (нет, да) |  |
| 2 | Изменение полярности тока ДТ №3 (нет, да) |  |

Уставки ПО, ИО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания (Iд0) поперечной ДТЗ СО, о.е (от 0,10 до 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | Ток начала торможения (Iт0) поперечной ДТЗ СО, о.е (от 0,40 до 1,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | Коэффициент торможения (Кт) поперечной ДТЗ СО (от 0,20 до 0,70 с шагом 0,01) |  |

Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод поперечной ДТЗ СО (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D008 | 2 Вывод поперечной ДТЗ СО (от SA) |

ДТЗ СО-ВО/КО

Учет положения РПН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение положения привода РПН (не используется, от ДПТ, от GOOSE) |  |
| 2 | Установка РПН (на стороне ВН Т(АТ), на стороне СН АТ, в нейтрали АТ) |  |
| 3 | Режим определения базисных токов при АРКТ (Sном = Sпол, Sном =(1+d)*Sпол) |  |
| 4 | Количество положений привода РПН (от 1 до43 с шагом 1) |  |
| 5 | Нижняя граница ДПТ при исправности РПН, мА (от -30,00 до 30,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | Верхняя граница ДПТ при исправности РПН, мА (от -30,00 до 30,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №1, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 8 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №2, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 9 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №3, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 10 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №4, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 11 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №5, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 12 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №6, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 13 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №7, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 14 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №8, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 15 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №9, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 16 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №10, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 17 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №11, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 18 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №12, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 19 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №13, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 20 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №14, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 21 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №15, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 22 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №16, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 23 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №17, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 24 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №18, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 25 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №19, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 26 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №20, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 27 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №21, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 28 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №22, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 29 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №23, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 30 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №24, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 31 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №25, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 32 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №26, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 33 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №27, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 34 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №28, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 35 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №29, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 36 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №30, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 37 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №31, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 38 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №32, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 39 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №33, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 40 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №34 % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 41 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №35, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 42 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №36, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 43 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №37, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 44 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №38, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 45 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №39, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 46 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №40, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 47 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №41, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 48 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №42, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |
| 49 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №43, % (от -200,00 до 200,00 с шагом 0,01) |  |

Базисные токи (параметры доступны только для чтения)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базисный ток стороны №1(втор.величина), А (параметр доступен только для чтения) |  |
| 2 | Базисный ток стороны №2(втор.величина), А (параметр доступен только для чтения) |  |
| 3 | Базисный ток стороны №3(втор.величина), А (параметр доступен только для чтения) |  |
| 4 | Базисный ток стороны №4(втор.величина), А (параметр доступен только для чтения) |  |
| 5 | Базисный ток стороны №5(втор.величина), А (параметр доступен только для чтения) |  |
| 6 | Базисный ток стороны №6(втор.величина), А (параметр доступен только для чтения) |  |
| 7 | Базисный ток стороны №7(втор.величина), А (параметр доступен только для чтения) |  |

Полярность ДТ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изменение полярности тока ДТ №1 (нет, да) |  |
| 2 | Изменение полярности тока ДТ №2 (нет, да) |  |
| 3 | Изменение полярности тока ДТ №3 (нет, да) |  |
| 4 | Изменение полярности тока ДТ №4 (нет, да) |  |
| 5 | Изменение полярности тока ДТ №5 (нет, да) |  |
| 6 | Изменение полярности тока ДТ №6 (нет, да) |  |
| 7 | Изменение полярности тока ДТ №7 (нет, да) |  |

Уставки ПО, ИО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания (Iд0) ДТЗ СО-ВО/КО, о.е (от 0,10 до 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | Ток начала торможения (Iт0) ДТЗ СО-ВО/КО, о.е (от 0,40 до 1,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | Ток торможения блокировки (Iт.бл) ДТЗ СО-ВО/КО, о.е (от 0,70 до 3,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | Коэффициент торможения (Кт) ДТЗ СО-ВО/КО (от 0,20 до 0,70 с шагом 0,01) |  |
| 5 | Ток срабатывания (Iд0) ДТЗ при АРКТ, о.е (от 0,10 до 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | Ток начала торможения (Iт0) ДТЗ при АРКТ, о.е (от 0, 00 до 1,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | Ток торможения блокировки (Iт.бл) ДТЗ при АРКТ, о.е (от 0,70 до 3,00 с шагом 0,01) |  |
| 8 | Коэффициент торможения (Кт) ДТЗ при АРКТ, (от 0,20 до 1,20 с шагом 0,01) |  |
| 9 | Уровень бл. по 2 гармонике, о.е (от 0,05 до 0,40 с шагом 0,01) |  |
| 10 | Уровень бл. по 5 гармонике, о.е (от 0,05 до 0,40 с шагом 0,01) |  |
| 11 | ПО Iд>> дифф. токовой отсечки (ДТО) СО-ВО/КО, о.е (от 2,00 до 20,00 с шагом 0,01) |  |
| 12 | ПО Iд> ДТЗ СО-ВО/КО для контроля обрыва цепей тока, о.е (от 0,04 до 0,40 с шагом 2,00) |  |

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задержка на срабатывание ДТЗ СО-ВО/КО, с (от 0,00 до 27,00 с шагом 0,01) DT06 |  |
| 2 | Задержка на срабатывание ДТО СО-ВО/КО, с (от 0,00 до 27,00 с шагом 0,01) DT07 |  |
| 3 | Время сраб. контроля обрыва цепей тока ДТЗ СО-ВО/КО, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT08 |  |

Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дифференциальная токовая отсечка СО-ВО/КО (предусмотрена, не предусмотрена) XB04 |  |
| 2 | Действие блокировки ДТЗ СО-ВО/КО при обрыве цепей тока (предусмотрено, не предусмотрено) XB05 |  |
| 3 | Подхват блокировки ДТЗ СО-ВО/КО при обрыве ЦТ (предусмотрен, не предусмотрен) XB06 |  |
| 4 | Блокировка по 5 гармонике (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 5 | Тип отстройки от БТН","Тип отстройки от БТН (пофазная, перекрестная) |  |
| 6 | Компенсация токов нулевой последовательности в ДТЗ СО-ВО/КО (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод ДТЗ СО-ВО/КО(от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D010 | - |
| 2 | Прием сигн.'Вывод бл.ДТЗ СО-ВО/КО при обрыве ЦТ(от SA)'по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D011 | - |

ДТЗ НП СО-ВО/КО

Базисные токи (параметер доступен только для чтения)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базисный ток стороны №1(втор.величина), А (параметер доступен только для чтения) |  |
| 2 | Базисный ток стороны №2(втор.величина), А (параметер доступен только для чтения) |  |
| 3 | Базисный ток стороны №3(втор.величина), А (параметер доступен только для чтения) |  |
| 4 | Базисный ток стороны №4(втор.величина), А (параметер доступен только для чтения) |  |
| 5 | Базисный ток стороны №5(втор.величина), А (параметер доступен только для чтения) |  |
| 6 | Базисный ток стороны №6(втор.величина), А (параметер доступен только для чтения) |  |
| 7 | Базисный ток стороны №7(втор.величина), А (параметер доступен только для чтения) |  |

Полярность ДТ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изменение полярности тока ДТ №1 (нет, да) |  |
| 2 | Изменение полярности тока ДТ №4 (нет, да) |  |
| 3 | Изменение полярности тока ДТ №5 (нет, да) |  |

Уставки ПО, ИО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания (Iд0) ДТЗ НП СО-ВО/КО, о.е (от 0,10 до 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | Ток начала торможения (Iт0) ДТЗ НП СО-ВО/КО, о.е (от 0,40 до 1,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | Коэффициент торможения (Кт) ДТЗ НП СО-ВО/КО (от 0,20 до 2,00 с шагом 0,01) |  |

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задержка на срабатывание ДТЗ НП СО-ВО/КО, с (от 0,00 до 27,00 с шагом 0,01) DT05 |  |

Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод ДТЗ НП СО-ВО/КО(от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D009 | 13 Вывод ДТЗ НП СО-ВО/КО(от SA) |

ДЗОш

Базисные токи

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базисный ток стороны №1(перв.величина), А (от 10 до 25000 с шагом 1) |  |
| 2 | Базисный ток стороны №2(перв.величина), А (от 10 до 25000 с шагом 1) |  |
| 3 | Базисный ток стороны №1(втор.величина), А (параметр доступен только для чтения) |  |
| 4 | Базисный ток стороны №4(втор.величина), А (параметр доступен только для чтения) |  |
| 5 | Базисный ток стороны №5(втор.величина), А (параметр доступен только для чтения) |  |
| 6 | Базисный ток стороны №6(втор.величина), А (параметр доступен только для чтения) |  |
| 7 | Базисный ток стороны №7(втор.величина), А (параметр доступен только для чтения) |  |

Полярность ДТ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изменение полярности тока ДТ №1 (нет, да) |  |
| 2 | Изменение полярности тока ДТ №4 (нет, да) |  |
| 3 | Изменение полярности тока ДТ №5 (нет, да) |  |
| 4 | Изменение полярности тока ДТ №6 (нет, да) |  |
| 5 | Изменение полярности тока ДТ №7 (нет, да) |  |

Уставки ПО, ИО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания (Iд0) ДЗОш №1, о.е (от 0,20 до 1,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | Ток начала торможения (Iт0) ДЗОш №1, о.е (от 0,40 до 1,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | Коэффициент торможения (Кт) ДЗОш №1 (от 0,20 до 0,70 с шагом 0,01) |  |
| 4 | ПО Iд> ДЗОш №1 для контроля обрыва цепей тока, о.е (от 0,20 до 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | Ток срабатывания (Iд0) ДЗОш №2, о.е (от 0,20 до 1,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | Ток начала торможения (Iт0) ДЗОш №2, о.е (от 0,40 до 1,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | Коэффициент торможения (Кт) ДЗОш №2 (от 0,20 до 0,70 с шагом 0,01) |  |
| 8 | ПО Iд> ДЗОш №2 для контроля обрыва цепей тока, о.е (от 0, 20 до 2,00 с шагом 0,01) |  |

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задержка на срабатывание ДЗОш №1, с (от 0,00 до 27,00 с шагом 0,01) DT09 |  |
| 2 | Время срабатывания контроля обрыва цепей тока ДЗОш №1, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT10 |  |
| 3 | Задержка на срабатывание ДЗОш №2, с (от 0,00 до 27,00 с шагом 0,01) DT11 |  |
| 4 | Время срабатывания контроля обрыва цепей тока ДЗОш №2, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT12 |  |

Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Действие ДЗОш №1 (не предусмотрено, предусмотрено) XB07 |  |
| 2 | Подхват блокировки ДЗОш №1 при обрыве цепей токака (не предусмотрен, предусмотрен) XB08 |  |
| 3 | Действие ДЗОш №2 (не предусмотрено, предусмотрено) XB09 |  |
| 4 | Подхват блокировки ДЗОш №2 при обрыве цепей тока (не предусмотрен, предусмотрен) XB10 |  |

Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод ДЗОш №1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D012 | - |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод блок. ДЗОш №1 при ОЦТ(от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D013 | - |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод ДЗОш №2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D014 | - |
| 4 | Прием сигнала 'Вывод блок. ДЗОш №2 при ОЦТ(от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D015 | - |
| 5 | Прием сигнала 'Блокировка ДЗОш №2 при ОАПВ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D016 | - |

УРОВ Q1.1(Q1) ЛВ

Уставки По

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> УРОВ Q1.1(Q1) ЛВ (от 0,04 до 2,00 с шагом 0,01) | - |

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания УРОВ Q1.1(Q1) ЛВ 'на себя', с (от 0,01 до 0,60 с шагом 0,01) DT13 |  |
| 2 | Время срабатывания УРОВ Q1.1(Q1) ЛВ, с (от 0, 01 до 0,60 с шагом 0,01) DT14 |  |

Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Действие УРОВ Q1.1(Q1) ЛВ (предусмотрено, не предусмотрено) XB11 |  |
| 2 | Действие УРОВ Q1.1(Q1) ЛВ 'на себя' (не предусмотрено, предусмотрено) XB13 |  |
| 3 | Подтверждение пуска УРОВ от сигнала 'KQC ЛВ инв.' (предусмотрено, не предусмотрено) XB14 |  |

Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод УРОВ ЛВ(от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D017 | 4 Вывод УРОВ ЛВ (от SA) |
| 2 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ ЛВ от защит' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D018 | 18 Пуск УРОВ ЛВ от защит |
| 3 | Прием сигнала 'KQC ЛВ инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D019 | 19 KQC ЛВ инверсный |

ТЗНП ЛВ

Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО 3I0> ТЗНП ЛВ 1 ступень, А (от 0,05 до 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО 3I0> ТЗНП ЛВ 2 ступень, А (от 0,05 до 100,00 с шагом 0,01) |  |

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания ТЗНП ЛВ 1-ая ступень, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT15 |  |
| 2 | Время срабатывания ТЗНП ЛВ 2-ая ступень, с (от 0, 01 до 27,00 с шагом 0,01) DT16 |  |

Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Действие ТЗНП ЛВ (предусмотрено, не предусмотрено) XB15 |  |

Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод ТЗНП ЛВ (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D020 | 14 Вывод ТЗНП ЛВ (от SA) |

ТЗНП НВ

Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО 3I0> ТЗНП НВ 1 ступень, А (от 0,05 до 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО 3I0> ТЗНП НВ 2 ступень, А (от 0,05 до 100,00 с шагом 0,01) |  |

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания ТЗНП НВ 1-ая ступень, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT17 |  |
| 2 | Время срабатывания ТЗНП НВ 2-ая ступень, с (от 0, 01 до 27,00 с шагом 0,01) DT18 |  |

Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Действие ТЗНП НВ (предусмотрено, не предусмотрено) XB16 |  |

Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод ТЗНП НВ (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D021 | 15 Вывод ТЗНП НВ (от SA) |

ТЗНП ВО1

Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО 3I0> ТЗНП ВО1 1 ступень, А (от 0,05 до 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО 3I0> ТЗНП ВО1 2 ступень, А (от 0,05 до 100,00 с шагом 0,01) |  |

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания ТЗНП ВО1 1-ая ступень, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT19 |  |
| 2 | Время срабатывания ТЗНП ВО1 2-ая ступень, с (от 0, 01 до 27,00 с шагом 0,01) DT20 |  |

Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Действие ТЗНП ВО1 (предусмотрено, не предусмотрено) XB17 |  |

Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод ТЗНП ВО1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D022 | - |

ТЗНП ВО2/КО

Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО 3I0> ТЗНП ВО2/КО 1 ступень, А (от 0,05 до 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО 3I0> ТЗНП ВО2/КО 2 ступень, А (от 0,05 до 100,00 с шагом 0,01) |  |

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания ТЗНП ВО2/КО 1-ая ступень, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT21 |  |
| 2 | Время срабатывания ТЗНП ВО2/КО 2-ая ступень, с (от 0, 01 до 27,00 с шагом 0,01) DT22 |  |

Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Действие ТЗНП ВО2/КО (предусмотрено, не предусмотрено) XB18 |  |

Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод ТЗНП ВО2/КО (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D023 | - |

Защита от перегрузки

Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> СО для ЗП, А (от 0,05 до 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ВО1 для ЗП, А (от 0,05 до 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | ПО I> ВО2/КО для ЗП, А (от 0,05 до 100,00 с шагом 0,01) |  |

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задержка на срабатывание ЗП, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT46 |  |

Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Защита от перегрузки СО (не предусмотрена, предусмотрена) XB41 |  |
| 2 | Защита от перегрузки ВО1 (не предусмотрена, предусмотрена) XB92 |  |
| 3 | Защита от перегрузки ВО2/КО (не предусмотрена, предусмотрена) XB42 |  |

Автоматика охлаждения (АО)

Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> СО для АО 1-ая ступень, А (от 0,05 до 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> СО для АО 2-ая ступень, А (от 0,05 до 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | ПО I> СО для АО 3-ая ступень, А (от 0,05 до 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | ПО I> ВО1 для АО 1-ая ступень, А (от 0,05 до 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | ПО I> ВО1 для АО 2-ая ступень, А (от 0,05 до 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | ПО I> ВО1 для АО 3-ая ступень, А (от 0,05 до 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | ПО I> ВО2/КО для АО 1-ая ступень, А (от 0,05 до 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 8 | ПО I> ВО2/КО для АО 2-ая ступень, А (от 0,05 до 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 9 | ПО I> ВО2/КО для АО 3-ая ступень, А (от 0,05 до 100,00 с шагом 0,01) |  |

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания ЗПО 1 ступень, мин (от 1 до 60 с шагом 1) DT48 |  |
| 2 | Время срабатывания ЗПО 2 ступень, мин (от 1 до 60 с шагом 1) DT49 |  |
| 3 | Время срабатывания ЗПО 3 ступень, мин (от 1 до 60 с шагом 1) DT50 |  |

Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматика охлаждения по току СО (не предусмотрена, предусмотрена) XB43 |  |
| 2 | Автоматика охлаждения по току ВО1 (не предусмотрена, предусмотрена) XB44 |  |
| 3 | Автоматика охлаждения по току ВО2/КО (не предусмотрена, предусмотрена) XB45 |  |
| 4 | Действие защиты от потери охлаждения (ЗПО) на откл. УШР (не предусмотрено, предусмотрено) XB46 |  |
| 5 | Контроль температуры для ЗПО 1(2)ст. (предусмотрен, не предусмотрен) XB47 |  |
| 6 | Контроль температуры при потере дутья (не предусмотрен, предусмотрен) XB48 |  |
| 7 | Действие ЗПО 1 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено, предусмотрено) XB49 |  |
| 8 | Контроль нагрузки для ЗПО 1-ой ступени (предусмотрен, не предусмотрен) XB50 |  |
| 9 | Действие ЗПО 2 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено, предусмотрено) XB51 |  |
| 10 | Контроль нагрузки для ЗПО 2-ой ступени (предусмотрен, не предусмотрен) XB52 |  |
| 11 | Действие ЗПО 3 ст. (при потере дутья) (не предусмотрено, предусмотрено) XB53 |  |

Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Отключение от внешнего ШАОТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D042 | - |
| 2 | Прием сигнала 'Отключены все охладители' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D043 | 21 Отключены все охладители |
| 3 | Прием сигнала 'Температура масла-подхват сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D044 | - |
| 4 | Прием сигнала 'Температура масла (сигн.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D045 | 378 Температура масла (сигн.ст.) |
| 5 | Прием сигнала 'ПО тока ЗПО 1 ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D046 | 338 ПО тока ЗПО 1 ступень |
| 6 | Прием сигнала 'ПО тока ЗПО 2 ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D047 | 337 ПО тока ЗПО 2 ступень |
| 7 | Прием сигнала 'Вывод ЗПО (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D048 | 17 Вывод ЗПО (от SA) |
| 8 | Прием сигнала 'Неисправность цепей охлаждения' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D049 | 20 Неисправность цепей охлаждения |

МТЗ ЛВ

Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> ввода ЛВ МТЗ 1 ступени, А (от 0,10 до 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ввода ЛВ МТЗ 2 ступени, А (от 0,10 до 100,00 с шагом 0,01) |  |

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания МТЗ ЛВ 1 ступень, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT23 |  |
| 2 | Время срабатывания МТЗ ЛВ 2 ступень, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT24 |  |
| 3 | Время ввода ускорения МТЗ ЛВ, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT25 |  |
| 4 | Время срабатывания МТЗ ЛВ с ускорением, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT26 |  |

Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Действие МТЗ ЛВ (предусмотрено, не предусмотрено) XB19 |  |
| 2 | Прием сигнала KQT ЛВ (не предусмотрен, предусмотрен) XB20 |  |

Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ ЛВ (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D024 | 5 Вывод МТЗ ЛВ (от SA) |
| 2 | Прием сигнала 'KQT ЛВ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D025 | - |

МТЗ ВО1/ОУ

Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> МТЗ ВО1/ОУ 1 ступени, А (от 0,10 до 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> МТЗ ВО1/ОУ 2 ступени, А (от 0,10 до 100,00 с шагом 0,01) |  |

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания МТЗ ВО1/ОУ 1 ступень, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT27 |  |
| 2 | Время срабатывания МТЗ ВО1/ОУ 2 ступень, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT28 |  |

Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Действие МТЗ ВО1/ОУВ (предусмотрено, не предусмотрено) XB21 |  |

Конфигурирование входов логики","Конфиг. входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ ВО1/ОУ (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D026 | 6 Вывод МТЗ ВО1/ОУ (от SA) |

МТЗ ВО2/КО

Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> МТЗ ВО2/КО 1 ступени, А (от 0,10 до 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> МТЗ ВО2/КО 2 ступени, А (от 0,10 до 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | ПО I2> ВО2/КО МТЗ, А (от 0,10 до 100,00 с шагом 0,01) |  |

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания МТЗ ВО2/КО 1 ступень, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT29 |  |
| 2 | Время срабатывания МТЗ ВО2/КО 2 ступень, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT30 |  |

Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Действие МТЗ ВО2/КО (предусмотрено, не предусмотрено) XB22 |  |

Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ ВО2/КО (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D027 | - |

МТЗ ТМП1/ТМП

Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> ТМП1/ТМП МТЗ 1 ступени, А (от 0,10 до 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ТМП1/ТМП МТЗ 2 ступени, А (от 0,10 до 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | ПО I2> ТМП1/ТМП МТЗ, А (от 0,10 до 100,00 с шагом 0,01) |  |

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания МТЗ ТМП1/ТМП 1 ступень, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT37 |  |
| 2 | Время срабатывания МТЗ ТМП1/ТМП 2 ступень, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT38 |  |
| 3 | Время ввода ускорения МТЗ ТМП1/ТМП, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT39 |  |
| 4 | Время срабатывания МТЗ ТМП1/ТМП с ускорением, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT40 |  |
| 5 | Время срабатывания МТЗ ТМП1/ТМП на отключение УШР, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT41 |  |

Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Действие МТЗ ТМП1/ТМП (предусмотрено, не предусмотрено) XB30 |  |
| 2 | Пуск МТЗ ТМП1/ТМП по напряжению КО (предусмотрен, не предусмотрен) XB31 |  |
| 3 | Прием сигнала KQT ТМП1/ТМП (не предусмотрен, предусмотрен) XB32 |  |
| 4 | Действие РТОП ТМП1/ТМП в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено) XB33 |  |

Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ ТМП1/ТМП (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D032 | 12 Вывод МТЗ ТМП1/ТМП (от SA) |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ ТМП1/ТМП по U(от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D033 | - |
| 3 | Прием сигнала 'KQC ТМП1/ТМП инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D034 | - |
| 4 | Прием сигнала 'KQT ТМП1/ТМП' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D035 | - |

МТЗ ТМП2

Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> ТМП2 МТЗ 1 ступени, А (от 0,10 до 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ТМП2 МТЗ 2 ступени, А (от 0,10 до 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | ПО I2> ТМП2 МТЗ, А (от 0,10 до 100,00 с шагом 0,01) |  |

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания МТЗ ТМП2 1 ступень, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT32 |  |
| 2 | Время срабатывания МТЗ ТМП2 2 ступень, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT33 |  |
| 3 | Время ввода ускорения МТЗ ТМП2, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT34 |  |
| 4 | Время срабатывания МТЗ ТМП2 с ускорением, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT35 |  |
| 5 | Время срабатывания МТЗ ТМП2 на отключение УШР, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT36 |  |

Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Действие МТЗ ТМП2 (предусмотрено, не предусмотрено) XB24 |  |
| 2 | Пуск МТЗ ТМП2 по напряжению КО (предусмотрен, не предусмотрен) XB25 |  |
| 3 | Прием сигнала KQT ТМП2 (не предусмотрен, предусмотрен) XB26 |  |
| 4 | Действие РТОП ТМП2 в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено) XB28 |  |

Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ ТМП2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D028 | - |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ ТМП2 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D029 | - |
| 3 | Прием сигнала 'KQC ТМП2 инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D030 | - |
| 4 | Прием сигнала 'KQT ТМП2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D031 | - |

ЗДЗ ТМП1/ТМП

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ ТМП1/ТМП, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT44 |  |
| 2 | Время подхвата срабатывания ЗДЗ ТМП1/ТМП на блок. откл., с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT45 |  |

Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выбор пуска ЗДЗ ТМП1/ТМП (от МТЗ ТМП1 (внт), от МТЗ ТМП1 (внш)) XB38 |  |
| 2 | Действие ЗДЗ ТМП1/ТМП (не предусмотрено, предусмотрено) XB39 |  |
| 3 | Блокировка отключения от ЗДЗ ТМП1/ТМП (не предусмотрена, предусмотрена) XB40 |  |

Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ ТМП1/ТМП от внеш. МТЗ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D039 | - |
| 2 | Прием сигнала 'SQH ТМП1/ТМП' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D040 | - |
| 3 | Прием сигнала 'KTD ТМП1/ТМП' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D041 | - |

ЗДЗ ТМП2

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ ТМП2, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT42 |  |
| 2 | Время подхвата срабатывания ЗДЗ ТМП2 на блок. откл., с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT43 |  |

Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выбор пуска ЗДЗ ТМП2 (от МТЗ ТМП2 (внт), от МТЗ ТМП2 (внш)) XB35 |  |
| 2 | Действие ЗДЗ ТМП2 (не предусмотрено, предусмотрено) XB36 |  |
| 3 | Блокировка отключения от ЗДЗ ТМП2 (не предусмотрена, предусмотрена) XB37 |  |

Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ ТМП2 от внеш. МТЗ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D036 | - |
| 2 | Прием сигнала 'SQH ТМП2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D037 | - |
| 3 | Прием сигнала 'KTD ТМП2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D038 | - |

ЛЗШ ТМП1/ТМП

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания ЛЗШ ТМП1/ТМП, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT71 |  |
| 2 | Время срабатывания неисправности ЛЗШ ТМП1/ТМП, с (от 0,50 до 27,00 с шагом 0,01) DT72 |  |

Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Действие ЛЗШ ТМП1/ТМП (не предусмотрено, предусмотрено) XB86 |  |
| 2 | Тип контакта 'Пуск ЛЗШ ТМП1/ТМП' (НЗК, НОК) XB87 |  |
| 3 | Действие ЛЗШ ТМП1/ТМП на отключение (с АПВ, без АПВ) XB88 |  |

Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗШ ТМП1/ТМП' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D128 | - |
| 2 | Прием сигнала 'Питание ЛЗШ ТМП1/ТМП' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D129 | - |

ЛЗШ ТМП2

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания ЛЗШ ТМП2, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT73 |  |
| 2 | Время срабатывания неисправности ЛЗШ ТМП2, с (от 0,50 до 27,00 с шагом 0,01) DT74 |  |

Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Действие ЛЗШ ТМП2 (не предусмотрено, предусмотрено) XB89 |  |
| 2 | Тип контакта 'Пуск ЛЗШ ТМП2' (НЗК, НОК) XB90 |  |
| 3 | Действие ЛЗШ ТМП2 на отключение (с АПВ, без АПВ) XB91 |  |

Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗШ ТМП2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D130 | - |
| 2 | Прием сигнала 'Питание ЛЗШ ТМП2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D131 | - |

Контроль цепей напряжения

Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО U< СО для разрешения пуска МТЗ, В (от 10,0 до 100,0 с шагом 0,1) |  |
| 2 | ПО U2> СО для разрешения пуска МТЗ, В (от 6,0 до 24,0 с шагом 0,1) |  |
| 3 | ПО U< ВО1 для разрешения пуска МТЗ, В (от 10,0 до 100,0 с шагом 0,1) |  |
| 4 | ПО U2> ВО1 для разрешения пуска МТЗ, В (от 6,0 до 24,0 с шагом 0,1) |  |
| 5 | ПО U< ВО2/КО для разрешения пуска МТЗ, В (от 10,0 до 100,0 с шагом 0,1) |  |
| 6 | ПО U2> ВО2/КО для разрешения пуска МТЗ, В (от 6,0 до 24,0 с шагом 0,1) |  |
| 7 | ПО 3U0> контроля изоляции ВО1, В (от 10,00 до 100,00 с шагом 0,1) |  |
| 8 | ПО 3U0> контроля изоляции ВО2/КО, В (от 10,00 до 100,00 с шагом 0,01) |  |

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания неисправности цепей напряжения СО, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT68 |  |
| 2 | Время срабатывания неисправности цепей напряжения ВО1, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT69 |  |
| 3 | Время срабатывания неисправности цепей напряжения ВО2/КО, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT31 |  |
| 4 | Время срабатывания контроля изоляции ВО1, с (от 0,05 до 27,00 с шагом 0,01) DT66 |  |
| 5 | Время срабатывания контроля изоляции ВО2/КО, с (от 0,05 до 27,00 с шагом 0,01) DT67 |  |

Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроль цепей напряжения СО (не предусмотрен, предусмотрен) XB84 |  |
| 2 | Контроль цепей напряжения ВО1 (не предусмотрен, предусмотрен) XB85 |  |
| 3 | Контроль цепей напряжения ВО2/КО (не предусмотрен, предусмотрен) XB23 |  |

Газовые защиты

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания КИ ГЗ, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT51 |  |
| 2 | Время срабатывания неисправности цепей опер. тока ГЗ, с (от 0,05 до 27,00 с шагом 0,01) DT52 |  |

Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перевод ГЗ УШР-сигн.ст. на отключение (не предусмотрен, предусмотрен) XB54 |  |
| 2 | Действие КИ на вывод ГЗ УШР сигн.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) XB55 |  |
| 3 | Действие КИ на вывод ГЗ УШР откл.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) XB56 |  |
| 4 | Действие ГЗ УШР на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) XB57 |  |

Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'ГЗ УШР фаза А сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D050 | - |
| 2 | Прием сигнала 'ГЗ УШР фаза В сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D051 | - |
| 3 | Прием сигнала 'ГЗ УШР фаза С сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D052 | - |
| 4 | Прием сигнала 'ГЗ УШР (общ.) сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D053 | 36 ГЗ УШР (общ.) сигнальная ступень |
| 5 | Прием сигнала 'ГЗ УШР фаза А отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D054 | - |
| 6 | Прием сигнала 'ГЗ УШР фаза В отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D055 | - |
| 7 | Прием сигнала 'ГЗ УШР фаза С отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D056 | - |
| 8 | Прием сигнала 'ГЗ УШР (общ.) отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D057 | 37 ГЗ УШР (общ.) отключающая ступень |
| 9 | Перевод ГЗ УШР фаза А на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D058 | - |
| 10 | Перевод ГЗ УШР фаза В на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D059 | - |
| 11 | Перевод ГЗ УШР фаза С на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D060 | - |
| 12 | Перевод ГЗ УШР (общ.) на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D061 | 3 Перевод ГЗ УШР (общ.) на сигнал |
| 13 | Прием сигнала 'КИ ГЗ УШР фаза А сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D062 | - |
| 14 | Прием сигнала 'КИ ГЗ УШР фаза В сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D063 | - |
| 15 | Прием сигнала 'КИ ГЗ УШР фаза С сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D064 | - |
| 16 | Прием сигнала 'КИ ГЗ УШР (общ.) сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D065 | 33 КИ ГЗ УШР (общ.) сигн.ст. |
| 17 | Прием сигнала 'КИ ГЗ УШР фаза А откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D066 | - |
| 18 | Прием сигнала 'КИ ГЗ УШР фаза В откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D067 | - |
| 19 | Прием сигнала 'КИ ГЗ УШР фаза С откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D068 | - |
| 20 | Прием сигнала 'КИ ГЗ УШР (общ.) откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D069 | 34 КИ ГЗ УШР (общ.) откл.ст. |
| 21 | Прием сигнала 'Контроль опер.тока ГЗ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D070 | 35 Опер.ток ГЗ |

Пожаротушение (Пуск АУП)

Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> ЛВ для блокировки пуска АУП, А (от 0,04 до 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ВО1 для блокировки пуска АУП А (от 0,04 до 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | ПО I> ВО2/КО для блокировки пуска АУП, А (от 0,04 до 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | ПО I> ТМП1/ТМП для блокировки пуска АУП, А (от 0,04 до 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | ПО I> ТМП2 для блокировки пуска АУП, А (от 0,04 до 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | ПО U< СО для разрешения пуска АУП, В (от 10,00 до 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | ПО U2> СО для блокировки пуска АУП, В (от 6,00 до 24,00 с шагом 0,01) |  |
| 8 | ПО U< ВО1 для разрешения пуска АУП, В (от 10,00 до 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 9 | ПО U2> ВО1 для блокировки пуска АУП, В (от 6,00 до 24,00 с шагом 0,01) |  |
| 10 | ПО U< ВО2/КО для разрешения пуска АУП, В (от 10,00 до 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 11 | ПО U2> ВО2/КО для блокировки пуска АУП, В (от 6,00 до 24,00 с шагом 0,01) |  |

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Длительность импульса на пуск АУП УШР, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT53 |  |
| 2 | Длительность импульса на пуск отсечного клапана, с (от 0,01 до 27,00 с шагом 0,01) DT54 |  |

Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пуск АУП УШР (предусмотрен, не предусмотрен) XB58 |  |
| 2 | Действие продольной ДТЗ УШР на пуск АУП (не предусмотрено, предусмотрено) XB59 |  |
| 3 | Действие поперечной ДТЗ УШР на пуск АУП (не предусмотрено, предусмотрено) XB60 |  |
| 4 | Действие ДТЗ СО-ВО/КО на пуск АУП (не предусмотрено, предусмотрено) XB61 |  |
| 5 | Действие ПО I> ЛВ для блокировки пуска АУП (не предусмотрено, предусмотрено) XB62 |  |
| 6 | Действие ПО I> ВО1/ОУ для блокировки пуска АУП (не предусмотрено, предусмотрено) XB63 |  |
| 7 | Действие ПО I> ВО2/КО для блокировки пуска АУП (не предусмотрено, предусмотрено) XB64 |  |
| 8 | Действие ПО I> ТМП1/ТМП для блокировки пуска АУП (не предусмотрено, предусмотрено) XB65 |  |
| 9 | Действие ПО I> ТМП2 для блокировки пуска АУП (не предусмотрено, предусмотрено) XB66 |  |
| 10 | Действие ПО U СО в логику пуска АУП (предусмотрено, не предусмотрено) XB67 |  |
| 11 | Действие ПО U ВО1 в логику пуска АУП (предусмотрено, не предусмотрено) XB68 |  |
| 12 | Действие ПО U ВО2/КО в логику пуска АУП (предусмотрено, не предусмотрено) XB69 |  |
| 13 | Пуск отсечного клапана","Пуск отсесного клапана (предусмотрен, не предусмотрен) XB70 |  |
| 14 | Действие ДТЗ НП СО-ВО/КО на пуск АУП (не предусмотрено, предусмотрено) XB93 |  |

Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод пуска АУП УШР (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D071 | - |
| 2 | Прием сигнала 'Ручной пуск АУП УШР фаза А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D072 | - |
| 3 | Прием сигнала 'Ручной пуск АУП УШР фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D073 | - |
| 4 | Прием сигнала 'Ручной пуск АУП УШР фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D074 | - |
| 5 | Прием сигнала 'Ручной пуск АУП УШР(общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D075 | - |
| 6 | Прием сигнала 'Вывод пуска отсечного клапана (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D076 | - |

Температура масла

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания 'Температура масла-откл.ст.', с (от 0,05 до 27,00 с шагом 0,01) DT55 |  |

Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Действие 'Температура масла-откл.ст.' на отключение (предусмотрено, не предусмотрен) XB71 |  |
| 2 | Контроль сигнала 'Температура масла-сигн.ст.' (предусмотрено, не предусмотрен) XB72 |  |

Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Температура масла ф.А/общ.-сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D077 | 22 Температура масла ф.А/общ.(сигн.ст.) |
| 2 | Прием сигнала 'Температура масла ф.В-сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D078 | - |
| 3 | Прием сигнала 'Температура масла ф.С-сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D079 | - |
| 4 | Прием сигнала 'Температура масла ф.А/общ.-откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D080 | 23 Температура масла ф.А/общ.(откл.ст.) |
| 5 | Прием сигнала 'Температура масла ф.В-откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D081 | - |
| 6 | Прием сигнала 'Температура масла ф.С-откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D082 | - |
| 7 | Перевод 'Температура масла (откл.ст.)' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D083 | - |

Температура обмотки

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания 'Температура обмотки-откл.ст.', с (от 0,05 до 27,00 с шагом 0,01) DT56 |  |

Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Действие 'Температура обмотки-откл.ст.' на отключение (предусмотрено, не предусмотрен) XB73 |  |
| 2 | Контроль сигнала 'Температура обмотки-сигн.ст.' (предусмотрено, не предусмотрен) XB74 |  |

Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Температура обмотки ф.А/общ.-сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D084 | 24 Температура обмотки ф.А/общ. (сигн.ст.) |
| 2 | Прием сигнала 'Температура обмотки ф.В-сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D085 | - |
| 3 | Прием сигнала 'Температура обмотки ф.С-сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D086 | - |
| 4 | Прием сигнала 'Температура обмотки ф.А/общ.-откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D087 | 25 Температура обмотки ф.А/общ. (откл.ст.) |
| 5 | Прием сигнала 'Температура обмотки ф.В-откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D088 | - |
| 6 | Прием сигнала 'Температура обмотки ф.С-откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D089 | - |
| 7 | Перевод 'Температура обмотки-откл.ст.' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D090 | - |

Уровень масла

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания 'Низкий уровень масла', с (от 0,05 до 27,00 с шагом 0,01) DT57 |  |
| 2 | Время срабатывания 'Высокий уровень масла', с (от 0,05 до 27,00 с шагом 0,01) DT58 |  |

Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Действие 'Низкий уровень масла' на отключение (предусмотрено, не предусмотрен) XB75 |  |
| 2 | Действие 'Высокий уровень масла' на отключение (предусмотрено, не предусмотрен) XB76 |  |

Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Низкий уровень масла фаза А/общ.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D091 | 26 Низкий уровень масла ф.А/общ. |
| 2 | Прием сигнала 'Низкий уровень масла фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D092 | - |
| 3 | Прием сигнала 'Низкий уровень масла фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D093 | - |
| 4 | Перевод 'Низкий уровень масла' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D094 | - |
| 5 | Прием сигнала 'Высокий уровень масла фаза А/общ.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D095 | 27 Высокий уровень масла ф.А/общ. |
| 6 | Прием сигнала 'Высокий уровень масла фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D096 | - |
| 7 | Прием сигнала 'Высокий уровень масла фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D097 | - |
| 8 | Перевод 'Высокий уровень масла' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D098 | - |

Предохранительный клапан

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания 'Предохранительный клапан', с (от 0,05 до 27,00 с шагом 0,01) DT59 |  |

Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Действие 'Предохранительный клапан' на отключение (предусмотрено, не предусмотрен) XB77 |  |

Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Предохранительный клапан фаза А/общ.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D099 | 28 Предохранительный клапан ф.А/общ. |
| 2 | Прием сигнала 'Предохранительный клапан фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D100 | - |
| 3 | Прием сигнала 'Предохранительный клапан фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D101 | - |
| 4 | Перевод 'Предохранительный клапан' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D102 | - |

Отсечной клапан

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания 'Отсечной клапан', с (от 0,05 до 27,00 с шагом 0,01) DT60 |  |

Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Действие 'Отсечной клапан' на отключение (предусмотрено, не предусмотрен) XB78 |  |

Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Отсечной клапан фаза А/общ.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D103 | 29 Отсечной клапан ф.А/общ. |
| 2 | Прием сигнала 'Отсечной клапан фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D104 | - |
| 3 | Прием сигнала 'Отсечной клапан фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D105 | - |
| 4 | Перевод 'Отсечной клапан' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D106 | - |

Технологические защиты

Технологическая защита №1

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания технолог.защиты №1, с (от 0,00 до 27,00 с шагом 0,01) DT61 |  |
| 2 | Действие технолог.защиты №1 на отключение УШР (не предусмотрено, предусмотрен) XB79 |  |
| 3 | Прием сигнала 'Технолог.защита №1 фаза А/общ.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D107 | - |
| 4 | Прием сигнала 'Технолог.защита №1 фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D108 | - |
| 5 | Прием сигнала 'Технолог.защита №1 фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D109 | - |
| 6 | Перевод 'Технолог.защита №1' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D110 | - |

Технологическая защита №2

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания технолог.защиты №2, с (от 0,00 до 27,00 с шагом 0,01) DT62 |  |
| 2 | Действие технолог.защиты №2 на отключение УШР (не предусмотрено, предусмотрен) XB80 |  |
| 3 | Прием сигнала 'Технолог.защита №2 фаза А/общ.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D111 | - |
| 4 | Прием сигнала 'Технолог.защита №2 фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D112 | - |
| 5 | Прием сигнала 'Технолог.защита №2 фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D113 | - |
| 6 | Перевод 'Технолог.защита №2' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D114 | - |

Технологическая защита №3

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания технолог.защиты №3, с (от 0,00 до 27,00 с шагом 0,01) DT63 |  |
| 2 | Действие технолог.защиты №3 на отключение УШР (не предусмотрено, предусмотрен) XB81 |  |
| 3 | Прием сигнала 'Технолог.защита №3 фаза А/общ.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D115 | - |
| 4 | Прием сигнала 'Технолог.защита №3 фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D116 | - |
| 5 | Прием сигнала 'Технолог.защита №3 фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D117 | - |
| 6 | Перевод 'Технолог.защита №3' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D118 | - |

Технологическая защита №4

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания технолог.защиты №4, с (от 0,00 до 27,00 с шагом 0,01) DT64 |  |
| 2 | Действие технолог.защиты №4 на отключение УШР (не предусмотрено, предусмотрен) XB82 |  |
| 3 | Прием сигнала 'Технолог.защита №4 фаза А/общ.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D119 | - |
| 4 | Прием сигнала 'Технолог.защита №4 фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D120 | - |
| 5 | Прием сигнала 'Технолог.защита №4 фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D121 | - |
| 6 | Перевод 'Технолог.защита №4' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D122 | - |

Технологическая защита №5

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания технолог.защиты №5, с (от 0,00 до 27,00 с шагом 0,01) DT65 |  |
| 2 | Действие технолог.защиты №5 на отключение УШР (не предусмотрено, предусмотрен) XB83 |  |
| 3 | Прием сигнала 'Технолог.защита №5 фаза А/общ.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D123 | - |
| 4 | Прием сигнала 'Технолог.защита №5 фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D124 | - |
| 5 | Прием сигнала 'Технолог.защита №5 фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D125 | - |
| 6 | Перевод 'Технолог.защита №5' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D126 | - |

Дополнительная логика

Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Значение ВВ №1, с (от 0,00 до 27,00 с шагом 0,01) DT201 |  |
| 2 | Значение ВВ №2, с (от 0,00 до 27,00 с шагом 0,01) DT202 |  |
| 3 | Значение ВВ №3, с (от 0,00 до 27,00 с шагом 0,01) DT203 |  |
| 4 | Значение ВВ №4, с (от 0,00 до 27,00 с шагом 0,01) DT204 |  |
| 5 | Значение ВВ №5, с (от 0,00 до 27,00 с шагом 0,01) DT205 |  |

Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выдержка времени №1 (на срабатывание, на возврат) XB201 |  |
| 2 | Выдержка времени №2 (на срабатывание, на возврат) XB202 |  |
| 3 | Выдержка времени №3 (на срабатывание, на возврат) XB203 |  |
| 4 | Выдержка времени №4 (на срабатывание, на возврат) XB204 |  |
| 5 | Выдержка времени №5 (на срабатывание, на возврат) XB205 |  |

Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вход ВВ №1 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D201 | - |
| 2 | Вход ВВ №2 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D202 | - |
| 3 | Вход ВВ №3 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D203 | - |
| 4 | Вход ВВ №4 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D204 | - |
| 5 | Вход ВВ №5 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D205 | - |
| 6 | SA1_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D211 | - |
| 7 | SA2_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D212 | - |
| 8 | SA3_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D213 | - |
| 9 | SA4_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D214 | - |
| 10 | SA5_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) SET_D215 | - |

Состояние переключателей

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | SA ''Терминал'' (работа, вывод) |  |
| 2 | SA ''Продольная ДТЗ СО'' (работа, вывод) |  |
| 3 | SA ''Блок. прод. ДТЗ СО при обрыве ЦТ'' (вывод, работа) |  |
| 4 | SA ''Поперечная ДТЗ СО'' (работа, вывод) |  |
| 5 | SA ''ДТЗ НП СО-ВО/КО'' (работа, вывод) |  |
| 6 | SA ''ДТЗ СО-ВО/КО'' (работа, вывод) |  |
| 7 | SA ''Блок. ДТЗ СО-ВО/КО при обрыве ЦТ'' (вывод, работа) |  |
| 8 | SA ''ДЗОш №1'' (работа, вывод) |  |
| 9 | SA ''Блокировка ДЗОш №1 при обрыве ЦТ'' (вывод, работа) |  |
| 10 | SA ''ДЗОш №2'' (работа, вывод) |  |
| 11 | SA ''Блокировка ДЗОш №2 при обрыве ЦТ'' (вывод, работа) |  |
| 12 | SA ''УРОВ ЛВ'' (работа, вывод) |  |
| 13 | SA ''ТЗНП ЛВ'' (работа, вывод) |  |
| 14 | SA ''ТЗНП НВ'' (работа, вывод) |  |
| 15 | SA ''ТЗНП ВО1'' (работа, вывод) |  |
| 16 | SA ''ТЗНП ВО2/КО'' (работа, вывод) |  |
| 17 | SA ''МТЗ ЛВ'' (работа, вывод) |  |
| 18 | SA ''МТЗ ВО1/ОУ'' (работа, вывод) |  |
| 19 | SA ''МТЗ ВО2/КО'' (работа, вывод) |  |
| 20 | SA ''МТЗ ТМП1/ТМП'' (работа, вывод) |  |
| 21 | SA ''Пуск МТЗ ТМП1/ТМП по напряжению'' (работа, вывод) |  |
| 22 | SA ''МТЗ ТМП2'' (работа, вывод) |  |
| 23 | SA ''Пуск МТЗ ТМП2 по напряжению'' (работа, вывод) |  |
| 24 | SA ''ЗПО'' (работа, вывод) |  |
| 25 | SA ''ГЗ УШР фаза А'' (отключение, сигнал) |  |
| 26 | SA ''ГЗ УШР фаза В'' (отключение, сигнал) |  |
| 27 | SA ''ГЗ УШР фаза С'' (отключение, сигнал) |  |
| 28 | SA ''ГЗ УШР'' (отключение, сигнал) |  |
| 29 | SA ''Пожаротушение'' (работа, вывод) |  |
| 30 | SA ''Пуск отсечного клапана'' (работа, вывод) |  |
| 31 | SA ''Температура масла'' (отключение, сигнал) |  |
| 32 | SA ''Температура обмотки'' (отключение, сигнал) |  |
| 33 | SA ''Низкий уровень масла'' (отключение, сигнал) |  |
| 34 | SA ''Высокий уровень масла'' (отключение, сигнал) |  |
| 35 | SA ''Предохранительный клапан'' (отключение, сигнал) |  |
| 36 | SA ''Отсечной клапан'' (отключение, сигнал) |  |
| 37 | SA ''Технологическая защита №1'' (отключение, сигнал) |  |
| 38 | SA ''Технологическая защита №2'' (отключение, сигнал) |  |
| 39 | SA ''Технологическая защита №3'' (отключение, сигнал) |  |
| 40 | SA ''Технологическая защита №4'' (отключение, сигнал) |  |
| 41 | SA ''Технологическая защита №5'' (отключение, сигнал) |  |
| 42 | SA ''Выходные цепи ЛВ'' (работа, вывод) |  |
| 43 | SA ''Выходные цепи ТМП1/ТМП'' (работа, вывод) |  |
| 44 | SA ''Выходные цепи ТМП2'' (работа, вывод) |  |
| 45 | SA ''Выходные цепи БСК-1'' (работа, вывод) |  |
| 46 | SA ''Выходные цепи БСК-2'' (работа, вывод) |  |
| 47 | SA1_VIRT (состояние 0,состояние 1) |  |
| 48 | SA2_VIRT (состояние 0,состояние 1) |  |
| 49 | SA3_VIRT (состояние 0,состояние 1) |  |
| 50 | SA4_VIRT (состояние 0,состояние 1) |  |
| 51 | SA5_VIRT (состояние 0,состояние 1) |  |

Служебные параметры

Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D701 | - |  |
| 2 | Прием 1 бита группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D702 | - |  |
| 3 | Прием 2 бита группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D703 | - |  |

Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D704 | - |  |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D705 | - |  |
| 3 | Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D706 | - |  |
| 4 | Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D707 | - |  |
| 5 | Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D708 | - |  |
| 6 | Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D709 | - |  |
| 7 | Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_D710 | - |  |

Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле К1:Х101 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K01 | 396 Отключение Q ЛВ |  |
| 2 | Вывод на выходное реле К2:Х101 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K02 | 397 Отключение Q БСК-1 |  |
| 3 | Вывод на выходное реле К3:Х101 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K03 | 398 Отключение Q БСК-2 |  |
| 4 | Вывод на выходное реле К4:Х101 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K04 | 395 Отключение УШР, Пуск УРОВ |  |
| 5 | Вывод на выходное реле К5:Х101 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K05 | 370 Пуск АУП УШР фазы А |  |
| 6 | Вывод на выходное реле К6:Х101 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K06 | 371 Пуск АУП УШР фазы В |  |
| 7 | Вывод на выходное реле К7:Х101 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K07 | 372 Пуск АУП УШР фазы С |  |
| 8 | Вывод на выходное реле К8:Х101 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K08 | - |  |
| 9 | Вывод на выходное реле К9:Х102 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K09 | - |  |
| 10 | Вывод на выходное реле К10:Х102 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K10 | 369 Контроль отсутствия напряжения |  |
| 11 | Вывод на выходное реле К11:Х102 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K11 | 336 Автоматика охлаждения 1 ступень |  |
| 12 | Вывод на выходное реле К12:Х102 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K12 | 337 ПО тока ЗПО 2 ступень |  |
| 13 | Вывод на выходное реле К13:Х102 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K13 | - |  |
| 14 | Вывод на выходное реле К14:Х102 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K14 | - |  |
| 15 | Вывод на выходное реле К15:Х102 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K15 | - |  |
| 16 | Вывод на выходное реле К16:Х102 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K16 | - |  |
| 17 | Вывод на выходное реле К17:Х103 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K17 | - |  |
| 18 | Вывод на выходное реле К18:Х103 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K18 | - |  |
| 19 | Вывод на выходное реле К19:Х103 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K19 | - |  |
| 20 | Вывод на выходное реле К20:Х103 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K20 | - |  |
| 21 | Вывод на выходное реле К21:Х103 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K21 | - |  |
| 22 | Вывод на выходное реле К22:Х103 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K22 | - |  |
| 23 | Вывод на выходное реле К23:Х103 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K23 | - |  |
| 24 | Вывод на выходное реле К24:Х103 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K24 | - |  |
| 25 | Вывод на выходное реле К25:Х104 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K25 | - |  |
| 26 | Вывод на выходное реле К26:Х104 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K26 | - |  |
| 27 | Вывод на выходное реле К27:Х104 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K27 | - |  |
| 28 | Вывод на выходное реле К28:Х104 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K28 | - |  |
| 29 | Вывод на выходное реле К29:Х104 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K29 | - |  |
| 30 | Вывод на выходное реле К30:Х104 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K30 | - |  |
| 31 | Вывод на выходное реле К31:Х104 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K31 | - |  |
| 32 | Вывод на выходное реле К32:Х104 сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K32 | - |  |
| 33 | Вывод на выходное реле К4:Х31 БП сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_K36 | - |  |

Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T01 | 260 Срабатывание продольной ДТЗ СО |  |
| 2 | Светодиод 2 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T02 | 265 Срабатывание поперечной ДТЗ СО |  |
| 3 | Светодиод 3 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T03 | 261 Обрыв цепей тока ДТЗ СО |  |
| 4 | Светодиод 4 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T04 | 347 Срабатывание ГЗ УШР (сигн.ст.) |  |
| 5 | Светодиод 5 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T05 | 351 Срабатывание ГЗ УШР (откл.ст.) |  |
| 6 | Светодиод 6 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T06 | 281 Срабатывание ТЗНП ЛВ |  |
| 7 | Светодиод 7 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T07 | 284 Срабатывание ТЗНП НВ |  |
| 8 | Светодиод 8 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T08 | 290 Срабатывание ТЗНП ВО2/КО |  |
| 9 | Светодиод 9 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T09 | 295 Срабатывание МТЗ ЛВ |  |
| 10 | Светодиод 10 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T10 | 300 Срабатывание МТЗ ВО1/ОУ |  |
| 11 | Светодиод 11 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T11 | 305 Срабатывание МТЗ ВО2/КО |  |
| 12 | Светодиод 12 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T12 | - |  |
| 13 | Светодиод 13 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T13 | - |  |
| 14 | Светодиод 14 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T14 | - |  |
| 15 | Светодиод 15 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T15 | - |  |
| 16 | Светодиод 16 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T16 | 218 Режим тестирования |
| 17 | Светодиод 17 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T17 | 373 Пуск АУП УШР |  |
| 18 | Светодиод 18 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T18 | 278 УРОВ ЛВ |  |
| 19 | Светодиод 19 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T19 | - |  |
| 20 | Светодиод 20 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T20 | 335 Защита от перегрузки |  |
| 21 | Светодиод 21 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T21 | 368 Неисправность опер.тока ГЗ |  |
| 22 | Светодиод 22 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T22 | 307 Неисправность цепей напряжения ВО2/КО |  |
| 23 | Светодиод 23 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T23 | 341 Неисправность цепей охлаждения (выход) |  |
| 24 | Светодиод 24 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T24 | 340 Отключены все охладители |  |
| 25 | Светодиод 25 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T25 | 378 Температура масла (сигн.ст.) |  |
| 26 | Светодиод 26 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T26 | 379 Высокая температура масла (откл.ст.) |  |
| 27 | Светодиод 27 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T27 | 381 Высокая температура обмотки (сигн.ст.) |  |
| 28 | Светодиод 28 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T28 | 382 Высокая температура обмотки (откл.ст.) |  |
| 29 | Светодиод 29 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T29 | 386 Уровень масла (общ.) |  |
| 30 | Светодиод 30 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T30 | 387 Срабатывание предохранительного клапана |  |
| 31 | Светодиод 31 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T31 | 388 Срабатывание отсечного клапана3 |  |
| 32 | Светодиод 32 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T32 | 394 Внешнее отключение |  |
| 33 | Светодиод 33 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T33 | - |  |
| 34 | Светодиод 34 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T34 | - |  |
| 35 | Светодиод 35 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T35 | - |  |
| 36 | Светодиод 36 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T36 | - |  |
| 37 | Светодиод 37 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T37 | - |  |
| 38 | Светодиод 38 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T38 | - |  |
| 39 | Светодиод 39 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T39 | - |  |
| 40 | Светодиод 40 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T40 | - |  |
| 41 | Светодиод 41 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T41 | - |  |
| 42 | Светодиод 42 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T42 | - |  |
| 43 | Светодиод 43 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T43 | - |  |
| 44 | Светодиод 44 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T44 | - |  |
| 45 | Светодиод 45 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T45 | - |  |
| 46 | Светодиод 46 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T46 | - |  |
| 47 | Светодиод 47 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T47 | - |  |
| 48 | Светодиод 48 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) Set_T48 | - |  |

Фиксация состояния светодиода/ Маска сигнализации срабатывания (неисправности)/ Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) | Настройка светодиодов |
| --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабатывание | неисправность | Цвет | фиксация | срабатывание | неисправность | Цвет |
| Светодиод 1 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 2 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 3 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 4 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 5 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 6 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 7 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 8 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 9 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 10 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 11 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 12 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 13 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 14 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 15 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 16 |  |  | V | красный | недоступно для изменения |
| Светодиод 17 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 18 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 19 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 20 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 21 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 22 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 23 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 24 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 25 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 26 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 27 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 28 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 29 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 30 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 31 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 32 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 33 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 34 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 35 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 36 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 37 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 38 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 39 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 40 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 41 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 42 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 43 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 44 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 45 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 46 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 47 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 48 | V |  |  | красный |  |  |  |  |

Первичная/вторичная величина датчиков аналоговых входов

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №1, А (от 0,001 до 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 2 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №1, А (от 1 до 5 с шагом 1) |  |
| 3 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №2, А (от 0,001 до 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 4 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №2, А (от 1 до 5 с шагом 1) |  |
| 5 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №3, А (от 0,001 до 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 6 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №3, А (от 1 до 5 с шагом 1) |  |
| 7 | Первичная величина ТН стороны №1(СО-Uab), В (от 0,001 до 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 8 | Вторичная величина ТН стороны №1(СО-Uab), В (от 0,001 до 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 9 | Первичная величина ТН стороны №1(СО-Ubc), В (от 0,001 до 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 10 | Вторичная величина ТН стороны №1(СО-Ubc), В (от 0,001 до 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 11 | Первичная величина ТН стороны №2(ВО1-Uab), В (от 0,001 до 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 12 | Вторичная величина ТН стороны №2(ВО1-Uab), В (от 0,001 до 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 13 | Первичная величина ТН стороны №2(ВО1-Ubc), В (от 0,001 до 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 14 | Вторичная величина ТН стороны №2(ВО1-Ubc), В (от 0,001 до 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 15 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №4, А (от 0,001 до 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 16 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №4, А (от 1 до 5 с шагом 1) |  |
| 17 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №5, А (от 0,001 до 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 18 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №5, А (от 1 до 5 с шагом 1) |  |
| 19 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №6, А (от 0,001 до 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 20 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №6, А (от 1 до 5 с шагом 1) |  |
| 21 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №7, А (от 0,001 до 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 22 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №7, А (от 1 до 5 с шагом 1) |  |
| 23 | Первичная величина ТН стороны №3.1(ВО1-3U0), В (от 0,001 до 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 24 | Вторичная величина ТН стороны №3.1(ВО1-3U0), В (от 0,001 до 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 25 | Первичная величина ТН стороны №3.2(ВО2/КО-3U0), В (от 0,001 до 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 26 | Вторичная величина ТН стороны №3.2(ВО2/КО-3U0), В (от 0,001 до 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 27 | Первичная величина ТН стороны №4(ВО2/КО-Uab), В (от 0,001 до 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 28 | Вторичная величина ТН стороны №4(ВО2/КО-Uab), В (от 0,001 до 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 29 | Первичная величина ТН стороны №4(ВО2/КО-Ubc), В (от 0,001 до 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 30 | Вторичная величина ТН стороны №4(ВО2/КО-Ubc), В (от 0,001 до 1000000,000 с шагом 0,001) |  |

GOOSE

Исходящее GOOSE сообщение

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разрешение на передачу GOOSE (нет, есть) |  |
| 2 | Групповой MAC адрес |  |
| 3 | Приоритет VLAN (от 0 до 7 с шагом 1) |  |
| 4 | Номер VLAN сети (от 0 до 4095 с шагом 1) |  |
| 5 | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppId (от 0 до 16383 с шагом 1) |  |
| 6 | Строковой идентификатор GOOSE сообщения GoId |  |
| 7 | Номер конфигурации confRev (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 8 | Период передачи GOOSE сообщений при отсутствии изменений, с (от 1,0 до 60,0 с шагом 0,1) |  |
| 9 | Добавление поля качества q к выходным сигналам (нет, вперед, назад) |  |
| 10 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 1 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 11 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 2 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 12 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 3 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 13 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 4 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 14 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 5 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 15 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 6 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 16 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 7 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 17 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 8 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 18 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 9 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 19 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 10 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 20 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 11 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 21 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 12 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 22 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 13 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 23 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 14 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 24 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 15 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 25 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 16 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 26 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 17 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 27 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 18 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 28 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 19 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 29 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 20 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 30 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 21 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 31 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 22 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 32 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 23 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 33 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 24 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 34 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 25 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 35 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 26 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 36 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 27 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 37 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 28 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 38 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 29 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 39 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 30 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 40 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 31 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 41 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 32 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 42 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 33 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 43 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 34 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 44 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 35 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 45 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 36 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 46 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 37 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 47 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 38 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 48 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 39 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 49 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 40 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 50 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 41 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 51 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 42 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 52 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 43 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 53 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 44 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 54 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 45 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 55 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 46 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 56 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 47 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |
| 57 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 48 (выбор из списка дискретных сигналов) |  |

Управление битом тестирования

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Использование фикс. значения в режиме тестирования (нет, есть) |  |
| 2 | Фиксированные значения для режима тестирования 1 - 16 GOOSE (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 3 | Фиксированные значения для режима тестирования 13 - 32 GOOSE (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 4 | Фиксированные значения для режима тестирования 33 - 48 GOOSE (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 5 | Тестовые сообщения отключают генерацию ошибки (нет, есть) |  |
| 6 | Игнорирование бита тестирования (нет, есть) |  |

Вход РПН GOOSE

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разрешение входа (нет, есть) |  |
| 2 | Групповой MAC адрес GOOSE сообщения |  |
| 3 | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppId (от 0 до 16383 с шагом 1) |  |
| 4 | Строковый идентификатор GOOSE сообщения GoId |  |
| 5 | Ожидаемое значение поля confRev (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 6 | Номер элемента данных в GOOSE сообщении (от 1 до 127 с шагом 1) |  |
| 7 | Номер поля качества сигнала q (от 0 до 127 с шагом 1) |  |
| 8 | MAC адрес источника GOOSE сообщения |  |

Входящие  GOOSE сообщения

| № | Разрешение входа | Значение входа при отсутствии сигнала | Групповой MAC адрec GOOSE сообщения | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppID | Строковый идентификатор GOOSE сообщения GoId | Ожидаемое значение поля confRev | № элемента данных в GOOSE сообщения | Тип элементаа данных | № бита в типе double point | № поля качества сигнала. q | MAC адрес источника GOOSE сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 2 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 3 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 4 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 5 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 6 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 7 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 8 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 9 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 10 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 11 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 12 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 13 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 14 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 15 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 16 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 17 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 18 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 19 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 20 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 21 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 22 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 23 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 24 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 25 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 26 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 27 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 28 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 29 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 30 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 31 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 32 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |

- Дополнительные требования

| Расчет выполнил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор: |  |  |
| Начальник СРЗА: |  |  |
|  | (подпись) | (Фамилия И.О.) |
|  | Дата |  |