Бланк уставок

Шкафа защиты и автоматики двухобмоточного

трансформатора 6-35кВ и управления РПН

типа ШЭ2607 149

| Объект |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |

- Основные данные шкафа

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток (Iном), А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 220 |  |  |  |

|  | Название подстанции (станции) | ______________________________________________ |
| --- | --- | --- |

|  | Номер шкафа по схеме НКУ | ______________________________________________ |
| --- | --- | --- |

|  | Причина выдачи уставок | ______________________________________________ |
| --- | --- | --- |

Для терминала БЭ2502А1801 (комплект А1)

| Тип трансформатора |  |
| --- | --- |

| Группа соединений трансформатора (ВН/НН) |  |
| --- | --- |

| Коэффициенты трансформации |  |
| --- | --- |
| Трансформатора тока (КТТ) ВН |  |
| Трансформатора тока (КТТ) НН |  |
| Трансформатора напряжения (КТН) НН |  |

Уставки реле тока и напряжения заданы во вторичных величинах.

Расчет по формулам: , .

Для терминала БЭ2502А1802 (комплект А2)

| Тип выключателя |  |
| --- | --- |

Коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов

| Первичная/вторичная величина датчиков аналоговых входов |
| --- |
| Первичная величина датчика аналогового входа Ia |  |
| Вторичная величина датчика аналогового входа Ia |  |
| Первичная величина датчика аналогового входа 3I0 |  |
| Вторичная величина датчика аналогового входа 3I0 |  |
| Первичная величина датчика аналогового входа Ua |  |
| Вторичная величина датчика аналогового входа Ua |  |
| Первичная величина датчика аналогового входа 3U0 |  |
| Вторичная величина датчика аналогового входа 3U0 |  |

Для терминала БЭ2502А0501 (комплект А3)

Коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов

| Измерительный трансформатор | Первичная величина | Вторичная величина | Коэффициент трансформации |
| --- | --- | --- | --- |
| ТТ Iсв1с |  |  |  |
| ТТ Iв1с |  |  |  |
| ТТ Iсв2с |  |  |  |
| ТТ Iв2с |  |  |  |
| Ан Вх5 (3U0\U2) |  |  |  |
| ТН Uab1c |  |  |  |
| Ан Вх7 (3U0\U2) |  |  |  |
| ТН Uab2c |  |  |  |

КТТ  = IПЕРВ  / IВТОР , КТН = UПЕРВ /  UВТОР, ZВТОР=ZПЕРВ∙KTT/ KTH.

Уставки реле тока и напряжения могут задаваться в первичных и вторичных величинах.

При правильно заданных коэффициентах трансформации уставки из первичных во вторичные величины пересчитываются автоматически.

Диапазоны регулирования и шаги изменения уставок показаны во вторичных величинах.

Для правильного отображения наименований сигналов, подводимых на аналоговые входы 5 и 7, необходимо произвести выбор имени канала соответственно заведенному на аналоговый вход сигналу через меню Регулируемые параметры/ Служебные параметры/ Подмена имен аналоговых каналов. После изменения имени необходимо перечитать уставки.

- Уставки БЭ2502А1801 (комплект А1)

  - Общая логика

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базисный ток стороны ВН, А (10…25000 шаг 1) |  |
| 2 | Базисный ток стороны НН, А (10…25000 шаг 1) |  |
| 3 | Схема соединения ВН (D, Y) |  |
| 4 | Схема соединения НН (D, Y) |  |
| 5 | Напряжение срабатывания максимального РН Uab по стороне НН (10…120 шаг 0,01) |  |
| 6 | Время подхвата срабатывания защит, с (0,05…27 шаг 0,01) |  |
| 7 | Время срабатывание неисправности цепей напряжения НН, с (0,05…27 шаг 0,01) |  |
| 8 | Действие технологических защит на откл. Т(АТ) (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 9 | Действие предохран. клапана на откл. Т(АТ) (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 10 | Действие температуры масла на откл. тр-ра (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 11 | Тип отстройки от БТН (пофазная, перекрестная) |  |

  - Дифференциальная токовая защита (ДТЗ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ДТЗ, о.е. (0,1…2,0 шаг 0,01) |  |
| 2 | Ток начала торможения ДТЗ, о.е. (0,4…1,0 шаг 0,01) |  |
| 3 | Ток торможения блокировки ДТЗ, о.е. (0,7…3,0 шаг 0,01) |  |
| 4 | Коэффициент торможения ДТЗ, о.е. (0,2…0,7 шаг 0,01) |  |
| 5 | Уровень бл. по 2 гармонике, о.е. (0,05…0,4 шаг 0,01) |  |
| 6 | Уровень бл. по 5 гармонике, о.е. (0,05…0,4 шаг 0,01) |  |
| 7 | Ток срабатывания диф. отсечки, о.е. (2,0…20 шаг 0,01) |  |
| 8 | Ток срабатывания реле контроля обрыва цепей тока, о.е. (0,04…2,0 шаг 0,01) |  |
| 9 | Задержка на срабатывание дифф. отсечки, с (0…27 шаг 0,01) |  |
| 10 | Время срабатывание контроля обрыва цепей тока, с (0,05…27 шаг 0,01) |  |
| 11 | Дифференциальная отсечка (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 12 | Действие диф.отсечки с выдержкой времени (оперативный ввод по входу, введено постоянно) |  |
| 13 | Блокировка ДТЗ по 5 гармонике (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

  - Устройство резервирования отказов выключателя ВН (УРОВ ВН)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания реле тока УРОВ ВН, А (0,04.IНОМ…2.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 2 | Время срабатывания УРОВ ВН, с (0,01…0,6, шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания УРОВ ВН «на себя», с (0,01…0,6, шаг 0,01) |  |
| 4 | Действие УРОВ ВН (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 5 | Действие УРОВ ВН «на себя» (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 6 | Подтверждение пуска УРОВ от сигнала РПВ ВН (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | Инвертирование сигнала РПВ ВН (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Уставки токовой защиты нулевой последовательности ВН (ТЗНП ВН)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ТЗНП ВН, А (0,05.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 2 | Время срабатывания ТЗНП в защиту Т2(Т1), с (0,05…27, шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания ТЗНП на отключение ШСВ ВН и СВ ВН, с (0,05…27, шаг 0,01) |  |
| 4 | Время срабатывания ТЗНП на отключение ВН, с (0,05…27, шаг 0,01) |  |
| 5 | Время срабатывания ТЗНП на отключение трансформатора, с (0,05…27, шаг 0,01) |  |
| 6 | Действие ТЗНП ВН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

  - Уставки защиты от перегрузки (ЗП)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ЗП со стороны ВН, А (0,05.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 2 | Ток срабатывания ЗП со стороны НН, А (0,05.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Задержка на срабатывание ЗП, с (0,05…27, шаг 0,01) |  |
| 4 | Защита от перегрузки по стороне ВН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 5 | Защита от перегрузки по стороне НН (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Уставки по току МТЗ ВН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания МТЗ ВН, А (0,10 IНОМ…100 IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 2 | Ток срабатывания РТОП по стороне ВН, А (0,1 IНОМ…100 IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ ВН 1 ступень (СВ НН откл), с (0,05…27, шаг 0,01) |  |
| 4 | Время срабатывания МТЗ ВН 2 ступень (СВ НН откл), с (0,05…27, шаг 0,01) |  |
| 5 | Действие МТЗ ВН (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 6 | Пуск МТЗ ВН по напряжению (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | Блокировка МТЗ ВН при БТН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 8 | Реле тока обратной последовательности (РТОП) в МТЗ ВН (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 9 | Ускорение МТЗ ВН при отключенном СВ НН (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Уставки по току МТЗ НН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания 1 ступени МТЗ НН, А (0,1 IНОМ…100 IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 2 | Ток срабатывания 2 ступени МТЗ НН, А (0,1 IНОМ…100 IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Ток срабатывания РТОП по стороне НН, А (0,1 IНОМ…100 IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 4 | Угол максимальной чувствительности РНМПП НН, градусов (30…90, шаг 1) |  |
| 5 | Напряжение срабатывания минимального реле пуска по напряжению НН, В (10…100, шаг 1,0) |  |
| 6 | Напряжение срабатывания максимального РНОП НН, В (6…24, шаг 1,0) |  |
| 7 | Время срабатывания МТЗ НН 1 ступень (СВ НН откл), с (0,05…27, шаг 0,01) |  |
| 8 | Время срабатывания МТЗ НН 2 ступень (СВ НН откл), с (0,05…27, шаг 0,01) |  |
| 9 | Время срабатывания МТЗ НН на отключение СВ, с (0,05…27, шаг 0,01) |  |
| 10 | Время срабатывания МТЗ НН на отключение тр-ра, с (0,05…27, шаг 0,01) |  |
| 11 | Время срабатывания МТЗ НН с ускорением при вкл. Q НН, с (0,05…27, шаг 0,01) |  |
| 12 | Время ввода ускорения МТЗ НН, с (0,05…27, шаг 0,01) |  |
| 13 | Действие МТЗ НН (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 14 | Пуск МТЗ НН по напряжению (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 15 | Контроль цепей напряжения стороны НН (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 16 | Блокировка пуска по напряжению при неисправности ТН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 17 | Инвертирование сигнала Автомат ТН (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 18 | Действие сигнала РПВ НН в МТЗ ВН (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 19 | Действие сигнала РПО НН в МТЗ НН (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 20 | Действие РТОП НН в МТЗ НН (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 21 | Действие РНМПП НН в МТЗ НН (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 22 | Направление РНМПП НН (к шинам, в трансформатор) |  |

  - Уставки логической защиты шин НН (ЛЗШ НН)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания ЛЗШ НН, с (0,5…27, шаг 0,01) |  |
| 2 | Время сигнализации неисправности ЛЗШ НН, с (0,5…27, шаг 0,01) |  |
| 3 | Тип контакта «Пуск ЛЗШ НН» (НЗК, НОК) |  |
| 4 | Действие ЛЗШ НН (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 5 | Действие ЛЗШ НН на отключение Q НН (с АПВ, без АПВ) |  |

  - Уставки  защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ НН)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН на блокировку отключения Q НН , с (0,05…27, шаг 0,1) |  |
| 2 | Время срабатывания от сигнала ЗДЗ, с (0,2…100, шаг 0,01) |  |
| 3 | Действие ЗДЗ НН (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 4 | Выбор пуска ЗДЗ по стороне ВН (от МТЗ ВН (внт), от внеш. сигнала) |  |
| 5 | Контроль по току ВН (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 6 | Выбор пуска ЗДЗ по стороне НН (от МТЗ ВН (внт), от внеш. сигнала) |  |
| 7 | Контроль по току НН (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 8 | Блокировка отключения Q НН от ЗДЗ НН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

  - Блокировка РПН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания блокировки РПН по току стороны ВН, А (0,1.IНОМ…100IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 2 | Напряжение срабат. блокир. РПН по напряжению стороны НН, В (80…100, шаг 0,01) |  |
| 3 | Блокировка РПН по току стороны ВН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 4 | Блокировка РПН по напряжению стороны НН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

  - Уставки газовой защиты (ГЗ)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задержка на срабатывание КИ ГЗ, с (0,05…27, шаг 0,01) |  |
| 1 | Действие ГЗ Тр-ра на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | Действие ГЗ РПН на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | Действие ГЗТ-сигн. на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 4 | Действие КИ на вывод ГЗ Тр-ра сигн. ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 5 | Действие КИ на вывод ГЗ Тр-ра откл. ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 6 | Действие КИ на вывод ГЗ РПН (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Уставки автоматики охлаждения (АО)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне ВН, А (0,05.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 2 | Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне ВН, А (0,05.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне ВН, А (0,05.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 4 | Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне НН, А (0,05.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 5 | Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне НН, А (0,05.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 6 | Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне НН, А (0,05.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 7 | Время срабатывания ЗПО 1 ступень, мин (1…60, шаг 1) |  |
| 8 | Время срабатывания ЗПО 2ступень, мин (1…60, шаг 1) |  |
| 9 | Время срабатывания ЗПО 2 ступень, мин (1…60, шаг 1) |  |
| 10 | Автоматика охлаждения по току стороны ВН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 11 | Автоматика охлаждения по току стороны НН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 12 | Действие защиты от потери охлаждения (ЗПО) на откл. тр-ра (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 13 | Контроль температуры для ЗПО 1(2) ст. (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 14 | Контроль температуры при потере дутья (ЗПО) (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 15 | Действие ЗПО 1 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 16 | Действие ЗПО 2 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 17 | Контроль нагрузки для ЗПО 2-ой ступени (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 18 | Действие ЗПО 3 ст. (при потере дутья) (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

  - Уставки дополнительной логики и выдержек времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вход ВВ №1 сконфигурирован на сигнал |  |
| 2 | Значение ВВ №1, с (0…27, шаг 0,01) |  |
| 3 | Выдержка времени ВВ №1 (на срабатывание, на возврат) |  |
| 4 | Вход ВВ №2 сконфигурирован на сигнал |  |
| 5 | Значение ВВ №2, с (0…27, шаг 0,01) |  |
| 6 | Выдержка времени ВВ №2 (на срабатывание, на возврат) |  |
| 7 | Вход ВВ №3 сконфигурирован на сигнал |  |
| 8 | Значение ВВ №3, с (0…27, шаг 0,01) |  |
| 9 | Выдержка времени ВВ №3 (на срабатывание, на возврат) |  |
| 10 | Вход ВВ №4 сконфигурирован на сигнал |  |
| 11 | Значение ВВ №4, с (0…27, шаг 0,01) |  |
| 12 | Выдержка времени ВВ №4 (на срабатывание, на возврат) |  |

  - Состояние переключателей

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | SA ''Комплект'' (вывод, работа) |  |
| 2 | SA ''ДТЗ'' (вывод, работа) |  |
| 3 | SA ''Выдержка времени для диф.отсечки'' |  |
| 4 | SA ''ТЗНП ВН'' (вывод, работа) |  |
| 5 | SA ''УРОВ ВН'' (вывод, работа) |  |
| 6 | SA ''МТЗ ВН'' (вывод, работа) |  |
| 7 | SA ''МТЗ НН'' (вывод, работа) |  |
| 8 | SA ''Пуск МТЗ НН по напряжению НН'' |  |
| 9 | SA ''ГЗТ'' (сигнал, отключение) |  |
| 10 | SA ''ГЗ РПН'' (сигнал, отключение) |  |
| 11 | SA ''ЗПО'' (сигнал, отключение) |  |

  - Служебные параметры

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая группа уставок |  |
| 2 | Индикация аналоговых сигналов на индикаторе [во вторичных величинах, в первичных величинах] |  |
| 3 | Переход в дежурный режим индикации [выведен, введен] |  |
| 4 | Базовый вектор [U1 НН, Uab НН, Ia ВН, Ia НН] |  |
| 5 | Язык [русский, английский] |  |

    - Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу N |  |
| 2 | Прием 1 бита группы уставок по входу N |  |
| 3 | Прием 2 бита группы уставок по входу N |  |

    - Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N |  |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N |  |
| 3 | Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N |  |
| 4 | Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N |  |
| 5 | Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N |  |
| 6 | Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N |  |
| 7 | Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N |  |

    - Конфигурирование переключателей SA

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала Вывод ДТЗ по входу N | 1 Вывод ДТЗ |  |
| 2 | Оперативный ввод выдержки времени для диф.отсечки по входу N | - |  |
| 3 | Прием сигнала Вывод УРОВ ВН по входу N | 8 Вывод УРОВ ВН |  |
| 4 | Прием сигнала Вывод ТЗНП ВН по входу N | 453 Вывод ТЗНП ВН |  |
| 5 | Прием сигнала Вывод МТЗ ВН по входу N | 451 Вывод МТЗ ВН |  |
| 6 | Прием сигнала Вывод МТЗ НH по входу N | 2 Вывод МТЗ НН |  |
| 7 | Прием сигнала Вывод пуска МТЗ НН по U по входу N | - |  |
| 8 | Прием сигнала Перевод ГЗТ на сигнал по входу N | 17 Перевод ГЗТ на сигнал |  |
| 9 | Прием сигнала Перевод ГЗ РПН на сигнал по входу N | 20 Перевод ГЗ РПН на сигнал |  |
| 10 | Прием сигнала Вывод ЗПО по входу N | 455 Вывод ЗПО |  |

    - Конфигурирование дискретных входов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Внешнее отключение' по входу N | 5 Внешнее отключение |  |
| 2 | Прием сигнала 'Сраб. технологических защит' по входу N | - |  |
| 3 | Прием сигнала 'Сраб. предохранительного клапана' по входу N | - |  |
| 4 | Прием сигнала 'Температура масла' по входу N | - |  |
| 5 | Прием сигнала 'Внешний пуск УРОВ' по входу N | 27 Внеш. пуск УРОВ |  |
| 6 | Прием сигнала 'РПВ ВН' по входу N | 11 РПВ ВН |  |
| 7 | Прием сигнала Отключение ВН с АПВ от ТЗНП Т2(Т1) по входу N | 6 Откл. ВН с АПВ от ТЗНП Т2(Т1) |  |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ ВН по напряжению' по входу N | - |  |
| 9 | Прием сигнала 'РПВ НH инверсный' по входу N | - |  |
| 10 | Прием сигнала 'РПВ НH' по входу N | 9 РПВ НН |  |
| 11 | Прием сигнала 'РПО НН' по входу N | 7 РПО НН |  |
| 12 | Прием сигнала 'РПО СВ HH' по входу N | 25 РПО СВ HH |  |
| 13 | Прием сигнала 'Автомат ТН' по входу N | 28 Автомат ТН |  |
| 14 | Прием сигнала 'Питание ЛЗШ НН' по входу | - |  |
| 15 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗШ НН' по входу N | 26 Пуск ЛЗШ НН |  |
| 16 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ от МТЗ ВН (внеш.)' по входу N | - |  |
| 17 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ от МТЗ НН (внеш.)' по входу N | - |  |
| 18 | Прием сигнала 'Сигнализация ЗДЗ НН' по входу N | 3 Сигнализация ЗДЗ НН |  |
| 19 | Прием сигнала 'Отключение от ЗДЗ' по входу N | 10 Откл. от ЗДЗ |  |
| 20 | Прием сигнала 'KTD Q1' по входу N | - |  |
| 21 | Прием сигнала 'ГЗТ сигнальная ступень' по входу N | 21 ГЗТ сигн. ступень |  |
| 22 | Прием сигнала 'ГЗТ отключающая ступень' по входу N | 23 ГЗТ откл. ступень |  |
| 23 | Прием сигнала 'ГЗ РПН' по входу N | 24 ГЗ РПН |  |
| 24 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ сигн.ст.' по входу N | - |  |
| 25 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ откл.ст.' по входу N | - |  |
| 26 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН' по входу N | - |  |
| 27 | Прием сигнала 'Контроль опер.тока ГЗ' по входу N | 22 Опер. ток ГЗ |  |
| 28 | Прием сигнала 'Отключение от ШАОТ' по входу N | - |  |
| 29 | Прием сигнала 'Отключены все охладители' по входу N | - |  |
| 30 | Прием сигнала 'Повышение температуры масла(>80С)' по входу N | 18 Повыш.темп-ра масла (>80С) |  |
| 31 | Прием сигнала 'РТ ЗПО 1 ступень' по входу N | 371 РТ ЗПО 1 ступень |  |
| 32 | Прием сигнала 'РТ ЗПО 2 ступень' по входу N | - |  |
| 33 | Прием сигнала 'Неисправность цепей охлаждения' по входу N | - |  |
| 34 | Прием сигнала 'Повыш.(сниж.) уровня масла' по входу N | 19 Повыш. (сниж.) уровня масла |  |
| 35 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Неисправность' по вх. N | - |  |
| 36 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Срабатывание' по входу N | 391 Пуск УРОВ от внутренних защит |  |

    - Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле K1:X4 дискретного сигнала N | 294 Отключение шин через ДЗШ |  |
| 2 | Вывод на выходное реле K2:X4 дискретного сигнала N | 320 Пуск МТЗ НН |  |
| 3 | Вывод на выходное реле K3:X4 дискретного сигнала N | 323 Блокировка АВР СВ НН |  |
| 4 | Вывод на выходное реле K4:X4 дискретного сигнала N | 364 Блокировка РПН |  |
| 5 | Вывод на выходное реле K5:X4 дискретного сигнала N | 295 Действие ТЗНП на отключение Т2 |  |
| 6 | Вывод на выходное реле K6:X4 дискретного сигнала N | 328 U НН мин. |  |
| 7 | Вывод на выходное реле K7:X4 дискретного сигнала N | 369 Автоматика охлаждения 1 ступень |  |
| 8 | Вывод на выходное реле K8:X4 дискретного сигнала N | 125 Реле напряжения НН U2 макс. |  |
| 9 | Вывод на выходное реле K1:X5 дискретного сигнала N | 298 Отключение ВН, Пуск УРОВ |  |
| 10 | Вывод на выходное реле K2:X5 дискретного сигнала N | 299 Запрет АПВ ВН |  |
| 11 | Вывод на выходное реле K3:X5 дискретного сигнала N | 296 Отключение СВ(ШСВ) ВН |  |
| 12 | Вывод на выходное реле K4:X5 дискретного сигнала N | 325 Отключение Q НН с АПВ |  |
| 13 | Вывод на выходное реле K5:X5 дискретного сигнала N | 282 Сигнал ''Срабатывание'' |  |
| 14 | Вывод на выходное реле K6:X5 дискретного сигнала N | 326 Отключение Q НН без АПВ |  |
| 15 | Вывод на выходное реле K7:X5 дискретного сигнала N | 322 Отключение СВ НН |  |
| 16 | Вывод на выходное реле K8:X5 дискретного сигнала N | 355 Блокировка отключения Q НН |  |

    - Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение по умолчанию | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от дискретного сигнала N | 257 Срабатывание ДТЗ фаза А |  |
| 2 | Светодиод 2 от дискретного сигнала N | 258 Срабатывание ДТЗ фаза В |  |
| 3 | Светодиод 3 от дискретного сигнала N | 259 Срабатывание ДТЗ фаза С |  |
| 4 | Светодиод 4 от дискретного сигнала N | 292 УРОВ ВН 'на себя' |  |
| 5 | Светодиод 5 от дискретного сигнала N | 293 УРОВ ВН |  |
| 6 | Светодиод 6 от дискретного сигнала N | 297 ТЗНП ВН |  |
| 7 | Светодиод 7 от дискретного сигнала N | 302 МТЗ ВН |  |
| 8 | Светодиод 9 от дискретного сигнала N | 382 ГЗТ - сигн. ступень |  |
| 9 | Светодиод 10 от дискретного сигнала N | 383 ГЗТ - откл. ступень |  |
| 10 | Светодиод 11 от дискретного сигнала N | 384 ГЗ РПН |  |
| 11 | Светодиод 12 от дискретного сигнала N | 368 Защита от перегрузки |  |
| 12 | Светодиод 13 от дискретного сигнала N | 321 МТЗ НН |  |
| 13 | Светодиод 14 от дискретного сигнала N | 331 ЛЗШ НН |  |
| 14 | Светодиод 15 от дискретного сигнала N | 349 ЗДЗ НН |  |
| 15 | Светодиод 16 от дискретного сигнала N | 376 Внеш. неисп. |  |

  - Дополнительные требования БЭ2502А1801 (Комплект А1)

- Уставки БЭ2502А1802 (комплект А2)

  - МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Включение реле тока МТЗ [на фазные токи, на разность токов] |  |
| 2 | Работа МТЗ с контролем положения СВ НН [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 3 | Инвертирование сигнала РПВ СВ НН [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - Первая ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа МТЗ-1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток срабатывания загрубленной МТЗ-1 (0,1.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Ток срабатывания МТЗ-1 (0,1.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 4 | Время срабатывания МТЗ-1, с [0,00 .. 10,00] |  |
| 5 | Автоматическое загрубление уставки МТЗ-1 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 6 | Пуск по напряжению МТЗ-1 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 7 | Авт. ускорение МТЗ-1 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - Вторая ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа МТЗ-2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ-2 (0,1.IНОМ…40.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ-2, с [0,00 .. 20,00] |  |
| 4 | Пуск по напряжению МТЗ-2 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 5 | Авт. ускорение МТЗ-2 [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - Третья ступень МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа МТЗ-3 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток срабатывания МТЗ-3 (0,07.IНОМ…20.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания МТЗ-3, с [0,00 .. 100,00] |  |
| 4 | Пуск по напряжению МТЗ-3 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 5 | Действие МТЗ-3 на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 6 | Выбор характеристики [Независимая, Сильно инверсная, Нормально инверсная, Чрезвычайно инверсная] |  |
| 7 | Относительный ток пуска ЗХ Iпуск, о.е. [1,10 .. 1,30] |  |
| 8 | Базисный ток ЗХ Iб (0,07.IНОМ…2,5.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 9 | Временной коэффициент ЗХ [0,1 .. 2,0] |  |

    - Пуск МТЗ по напряжению стороны НН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение срабатывания по U2, В [2 .. 60] |  |
| 2 | Напряжение срабатывания по междуфазному U, В [5 .. 100] |  |
| 3 | Время срабатывания при неисправности ТН, с [0,2 .. 100,0] |  |
| 4 | Режим пуска по напряжению [по Umin или U2, по Umin] |  |
| 5 | Контроль исправности цепей ТН [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 6 | Блокировка пуска по напряжению при неисправности ТН [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 7 | Инвертирование сигнала РПВ НН [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 8 | Инвертирование сигнала Автомат ТН [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

    - Ускорение МТЗ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматическое ускорение МТЗ [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 2 | Время срабатывания МТЗ с ускорением при вкл. с [0,00 .. 2,00] |  |
| 3 | Время ввода ускорения МТЗ при включении выключателя, с [0,00 .. 3,00] |  |
| 4 | Оперативно ускоряемая ступень [МТЗ-1, МТЗ-2] |  |
| 5 | Задержка на срабатывание оперативного ускорения, с [0,00 .. 5,00] |  |

  - ТЗНП ВН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ТЗНП ВН [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Ток (измеряемый) срабатывания ТЗНП ВН (0,05.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Ток (вычисляемый) срабатывания ТЗНП ВН (0,25.IНОМ…100.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 4 | Время срабатывания ТЗНП в защиту Т2(Т1), с [0,05 .. 27,00] |  |
| 5 | Время срабатывания ТЗНП на отключение ШСВ ВН и СВ ВН, с [0,05 .. 27,00] |  |
| 6 | Время срабатывания ТЗНП на отключение ВН, с [0,05 .. 27,00] |  |
| 7 | Время срабатывания ТЗНП на отключение трансформатора, с [0,05 .. 27,00] |  |
| 8 | Ток 3Io [измеряется, вычисляется] |  |

    - Ускорение ТЗНП ВН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматическое ускорение ТЗНП [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 2 | Время срабатывания ТЗНП с ускорением при вкл. с [0,00 .. 2,00] |  |
| 3 | Время ввода ускорения ТЗНП при включении выключателя, с [0,00 .. 3,00] |  |

  - Реле напряжения нулевой последовательности НН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа РН НП [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Напряжение срабатывание 3Uo, В [1 .. 100] |  |
| 3 | Время срабатывания РННП, с [0,00 .. 100,00] |  |
| 4 | Напряжение 3Uo [измеряется, вычисляется] |  |

  - Защита от несимметричного режима

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работа ЗНР [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 2 | Коэффициент несимметрии,% [10 .. 100] |  |
| 3 | Время срабатывания ЗНР, с [0,00 .. 100,00] |  |
| 4 | Действие ЗНР на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

  - Защита от дуговых замыканий

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания от сигнала ЗДЗ, с [0,2 .. 100,0] |  |
| 1 | Контроль по току при действии ЗДЗ [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 2 | Контроль сигнала Разрешение ЗДЗ [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 3 | Действие сигнала ЗДЗ [на отключение, на сигнал] |  |

  - Газовые защиты

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задержка на срабатывание КИ ГЗ, с [0,05 .. 27,00] |  |
| 2 | Действие ГЗ Тр-ра на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 3 | Действие ГЗ РПН на отключение [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 4 | Перевод ГЗТ-сигн. на отключение [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 5 | Действие КИ на вывод ГЗ Тр-ра сигн.ст. [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 6 | Действие КИ на вывод ГЗ Тр-ра откл.ст. [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 7 | Действие КИ на вывод ГЗ РПН [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

  - УРОВ ВН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | УРОВ [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 2 | Ток срабатывания УРОВ (0,05.IНОМ…2.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Время срабатывания УРОВ, с [0,01 .. 10,00] |  |
| 4 | Контроль РПВ [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 5 | Действие внешнего отключения ВН на УРОВ [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 6 | Действие синала Отключения трансформатора на УРОВ [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 7 | Контроль по току при действии УРОВ на себя [предусмотрен, не предусмотрен] |  |
| 8 | Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель [не предусмотрено, предусмотрено] |  |

  - АПВ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АПВ [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 2 | Время готовности АПВ, с [5,0 .. 180,0] |  |
| 3 | Время срабатывания АПВ, с [0,2 .. 20,0] |  |
| 4 | Запрет при неисправности ЦУ [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 5 | Запрет при самопроизвольном отключении [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 6 | Запрет от Внешнего отключения ВН [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 7 | Запрет от сигнала Отключения трансформатора [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 8 | Запрет от МТЗ-1 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 9 | Запрет от МТЗ-2 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 10 | Запрет от МТЗ-3 [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 11 | Запрет от ОУ МТЗ [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 12 | Запрет от ТЗНП ВН на откл. ВН [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 13 | Запрет от ЗНР [не предусмотрен, предусмотрен] |  |

  - Цепи управления выключателем

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время готовности привода, с [0,1 .. 40,0] |  |
| 2 | Инвертирование сигнала Привод не готов [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 3 | Инвертирование сигнала Автомат ШП [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 4 | Управление выключателем с терминала (при реж.упр.'выключателем') [не предусмотрено, предусмотрено] |  |
| 5 | Задержка снятия сигнала отключения выключателя, с [0,02 .. 2,00] |  |
| 6 | Время ограничения сигнала отключения выключателя, с [0,1 .. 5,0] |  |
| 7 | Задержка снятия сигнала включения выключателя, с [0,02 .. 2,00] |  |
| 8 | Время ограничения сигнала включения выключателя, с [0,1 .. 5,0] |  |
| 9 | Второй электромагнит отключения [не предусмотрен, предусмотрен] |  |
| 10 | Блокировка команды Включить при аварийном отключении [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 11 | Управление выключателем [непрерывное, импульсное] |  |

  - Предупредительная сигнализация

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время контроля неисправности ЦУ, с [2,0 .. 20,0] |  |
| 2 | Время срабатывания внешнего сигнала, с [0,2 .. 100,0] |  |

  - Ресурс выключателя

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT_RES Время начала расхождения контактов, с [0,001 .. 0,200] |  |
| 2 | Пуск расчета ресурса выключателя от сигнала N | 385 Отключение |

  - Дополнительная логика и выдержки времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания ПО максимального тока (0,1.IНОМ…20.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 2 | Ток срабатывания ПО минимального тока (0,07.IНОМ…10.IНОМ , шаг 0,01) |  |
| 3 | Напряжение срабатывания ПО максимального напряжения НН, В [5 .. 120] |  |
| 4 | Напряжение срабатывания ПО минимального напряжения НН, В [5 .. 100] |  |
| 5 | Прием сигнала по входу 1 |  |
| 6 | Задержка на срабатывание по входу 1, с [0,00 .. 27,00] |  |
| 7 | Прием сигнала по входу 2 |  |
| 8 | Задержка на срабатывание по входу 2, с [0,00 .. 210,00] |  |
| 9 | Прием сигнала по входу 3 |  |
| 10 | Задержка на возврат по входу 3, с [0,00 .. 27,00] |  |
| 11 | Программная накладка 1 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 12 | Программная накладка 2 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |
| 13 | Программная накладка 3 [не предусмотрена, предусмотрена] |  |

  - Состояние переключателей

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | МТЗ | - |
| 2 | Автоматическое ускорение МТЗ | - |
| 3 | ОУ МТЗ | - |
| 4 | ТЗНП ВН | - |
| 5 | ЗНР | - |
| 6 | ГЗТ | отключение |
| 7 | ГЗ РПН | отключение |
| 8 | УРОВ ВН | - |
| 9 | АПВ | - |
| 10 | SA1_VIRT | - |
| 11 | SA2_VIRT | - |
| 12 | SA3_VIRT | - |

  - Служебные параметры

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая группа уставок |  |
| 2 | Индикация аналоговых сигналов на индикаторе [во вторичных величинах, в первичных величинах] |  |
| 3 | Переход в дежурный режим индикации [выведен, введен] |  |
| 4 | Базовый вектор | Ia |
| 5 | Язык [русский, английский] |  |

    - Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу N |  |
| 2 | Прием 1 бита группы уставок по входу N |  |
| 3 | Прием 2 бита группы уставок по входу N |  |

    - Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N |  |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N |  |
| 3 | Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N |  |
| 4 | Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N |  |
| 5 | Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N |  |
| 6 | Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N |  |
| 7 | Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N |  |

    - Конфигурирование переключателей SA

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала вывода МТЗ по входу N | - |  |
| 2 | Прием сигнала вывода Автоматического ускорения МТЗ по входу N | - |  |
| 3 | Прием сигнала ввода оперативного ускорения МТЗ по входу N | - |  |
| 4 | Прием сигнала вывода ТЗНП ВН по входу N | - |  |
| 5 | Прием сигнала вывода ЗНР по входу N | - |  |
| 6 | Прием сигнала Перевод ГЗТ на сигнал по входу N | 87 Перевод ГЗТ на сигнал |  |
| 7 | Прием сигнала Перевод ГЗ РПН на сигнал по входу N | 88 Перевод ГЗ РПН на сигнал |  |
| 8 | Прием сигнала вывода УРОВ ВН по входу N | - |  |
| 9 | Прием сигнала вывода АПВ по входу N | - |  |
| 10 | Прием сигнала SA1_VIRT по входу N | - |  |
| 11 | Прием сигнала SA2_VIRT по входу N | - |  |
| 12 | Прием сигнала SA3_VIRT по входу N | - |  |

    - Конфигурирование дискретных входов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала Привод не готов по входу N | 65 Привод не готов |  |
| 2 | Прием сигнала Автомат ШП по входу N | 66 Автомат ШП |  |
| 3 | Прием сигнала Внешнее отключение ВН по входу N | 69 Внеш. откл. ВН |  |
| 4 | Прием сигнала Отключение ВН от схемы ТЗНП Т2(Т1) по входу N | - |  |
| 5 | Прием сигнала Запрет АПВ по входу N | 70 Запрет АПВ |  |
| 6 | Прием сигнала РКО по входу N | 71 РКО |  |
| 7 | Прием сигнала РКВ по входу N | 72 РКВ |  |
| 8 | Прием сигнала Отключение по ТУ по входу N | 85 Откл. по ТУ |  |
| 9 | Прием сигнала Включение по ТУ по входу N | 86 Вкл. по ТУ |  |
| 10 | Прием сигнала Сигнал ЗДЗ по входу N | 67 Сигнал ЗДЗ |  |
| 11 | Прием сигнала Отключение от ЗДЗ по входу N | 74 Откл. от ЗДЗ |  |
| 12 | Прием сигнала Разрешение ЗДЗ по входу N | 89 Разрешение ЗДЗ |  |
| 13 | Прием сигнала РПО по входу N | 75 РПО |  |
| 14 | Прием сигнала РПВ1 по входу N | 73 РПВ1 |  |
| 15 | Прием сигнала РПВ2 по входу N | 90 РПВ2 |  |
| 16 | Прием сигнала Внешняя сигнализация по входу N | 81 Внеш. сигн. |  |
| 17 | Прием сигнала Блокировка управления по входу N | 82 Блокир. управ. |  |
| 18 | Прием сигнала 'ГЗТ сигнальная ступень' по входу N | - |  |
| 19 | Прием сигнала 'ГЗТ отключающая ступень' по входу N | 83 ГЗТ откл. ступень |  |
| 20 | Прием сигнала 'ГЗ РПН' по входу N | 84 ГЗ РПН |  |
| 21 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ сигн.ст.' по входу N | - |  |
| 22 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ откл.ст.' по входу N | - |  |
| 23 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН' по входу N | - |  |
| 24 | Прием сигнала 'Контроль опер.тока ГЗ' по входу N | - |  |
| 25 | Прием сигнала 'РПВ НH' по входу N | - |  |
| 26 | Прием сигнала 'РПВ СВ HH' по входу N | - |  |
| 27 | Прием сигнала Внешнее УРОВ по входу N | 91 Внеш. УРОВ |  |
| 28 | Прием сигнала Отключение трансформатора по входу N | - |  |
| 29 | Прием сигнала Автомат ТН по входу N | 92 Автомат ТН |  |
| 30 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Неисправность' по вх. N | - |  |
| 31 | Прием сигнала Действие на сигнализацию 'Срабатывание' по входу N | - |  |

    - Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле K1:X4 дискретного сигнала N | 406 УРОВ |  |
| 2 | Вывод на выходное реле K2:X4 дискретного сигнала N | 429 Действие ТЗНП на отключение Т2 |  |
| 3 | Вывод на выходное реле K3:X4 дискретного сигнала N | 428 Отключение СВ(ШСВ) ВН |  |
| 4 | Вывод на выходное реле K4:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 5 | Вывод на выходное реле K5:X4 дискретного сигнала N | 328 Отключение выключателей НН |  |
| 6 | Вывод на выходное реле K6:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 7 | Вывод на выходное реле K7:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 8 | Вывод на выходное реле K8:X4 дискретного сигнала N | 332 РПВ (выход) |  |
| 9 | Вывод на выходное реле K1:X5 дискретного сигнала N | 385 Отключение |  |
| 10 | Вывод на выходное реле K2:X5 дискретного сигнала N | 385 Отключение |  |
| 11 | Вывод на выходное реле K3:X5 дискретного сигнала N | 386 Включение |  |
| 12 | Вывод на выходное реле K4:X5 дискретного сигнала N | 406 УРОВ |  |
| 13 | Вывод на выходное реле K5:X5 дискретного сигнала N | 282 Сигнал ''Срабатывание'' |  |
| 14 | Вывод на выходное реле K6:X5 дискретного сигнала N | 373 Аварийное отключение |  |
| 15 | Вывод на выходное реле K7:X5 дискретного сигнала N | 373 Аварийное отключение |  |
| 16 | Вывод на выходное реле K8:X5 дискретного сигнала N | 331 РПО |  |

    - Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение по умолчанию | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от дискретного сигнала N | 421 Срабатывание МТЗ-1 |  |
| 2 | Светодиод 2 от дискретного сигнала N | 422 Срабатывание МТЗ-2 |  |
| 3 | Светодиод 3 от дискретного сигнала N | 424 Авт. ускорение МТЗ |  |
| 4 | Светодиод 4 от дискретного сигнала N | 427 ТЗНП ВН |  |
| 5 | Светодиод 5 от дискретного сигнала N | 430 Авт. ускорение ТЗНП ВН |  |
| 6 | Светодиод 6 от дискретного сигнала N | 327 Отключение трансформатора |  |
| 7 | Светодиод 7 от дискретного сигнала N | 401 Срабатывание ЗДЗ |  |
| 8 | Светодиод 9 от дискретного сигнала N | 399 Внешнее отключение ВН |  |
| 9 | Светодиод 10 от дискретного сигнала N | 395 ГЗТ - откл. ступень |  |
| 10 | Светодиод 11 от дискретного сигнала N | 396 ГЗ РПН |  |
| 11 | Светодиод 12 от дискретного сигнала N | 405 УРОВ на себя |  |
| 12 | Светодиод 13 от дискретного сигнала N | 406 УРОВ |  |
| 13 | Светодиод 14 от дискретного сигнала N | 409 Вкл. от АПВ |  |
| 14 | Светодиод 15 от дискретного сигнала N | 376 Внеш. неисп. |  |

  - Дополнительные требования БЭ2502А1802 (Комплект А2)

- Уставки защит БЭ2502А0501 (комплект А3)

  - Уставки первой секции

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение поддержания 1 секции 1, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 2 | Напряжение поддержания 2 секции 1, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 3 | Напряжение поддержания 3 секции 1, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 4 | Напряжение поддержания 4 секции 1, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 5 | Зона нечувствительности секции 1, о.е. (0,01 … 0,21, шаг 0,01) |  |
| 6 | Минимальное напряжение запрета регулирования секции 1, В (50 … 95, шаг 1) |  |
| 7 | Напряжение перенапряжения секции 1, В (105 … 130, шаг 1) |  |
| 8 | Активное сопротивление распределительной сети 1 (R1 сети1), Ом (0,000 … 12,000 шаг 0,001) |  |
| 9 | Реактивное сопротивление распределительной сети 1 (X1 сети1), Ом (0,000 … 12,000 шаг 0,001) |  |
| 10 | Используемая фаза тока секции 1 (А, В, С) |  |
| 11 | Включение ТТ секции 1 (1 вар, 2 вар) |  |
| 12 | Блокировка секции 1 (по 3U0, по U2) |  |
| 13 | Напряжение срабатывания ИО 3U0 секции 1, В (5 … 60, шаг 1) |  |
| 14 | Напряжение срабатывания ИО U2 секции 1, В (5 … 60, шаг 1) |  |
| 15 | Ток срабатывания ИО токовой перегрузки IВВMAX секции 1, А (0,03 IНОМ … 2,4 IНОМ, шаг 0,01) |  |

  - Уставки второй секции

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение поддержания 1 секции 2, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 2 | Напряжение поддержания 2 секции 2, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 3 | Напряжение поддержания 3 секции 2, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 4 | Напряжение поддержания 4 секции 2, В (85 … 145, шаг 0,1) |  |
| 5 | Зона нечувствительности секции 2, о.е. (0,01 … 0,21, шаг 0,01) |  |
| 6 | Минимальное напряжение запрета регулирования секции 2, В (50 … 95, шаг 1) |  |
| 7 | Напряжение перенапряжения секции 2, В (105 … 130, шаг 1) |  |
| 8 | Активное сопротивление распределительной сети 2 (R1 сети1), Ом (0,000 … 12,000 шаг 0,001) |  |
| 9 | Реактивное сопротивление распределительной сети 2 (X1 сети1), Ом (0,000 … 12,000 шаг 0,001) |  |
| 10 | Используемая фаза тока секции 2 (А, В, С) |  |
| 11 | Включение ТТ секции 2 (1 вар, 2 вар) |  |
| 12 | Блокировка секции 2 (по 3U0, по U2) |  |
| 13 | Напряжение срабатывания ИО 3U0 секции 2, В (5 … 60, шаг 1) |  |
| 14 | Напряжение срабатывания ИО U2 секции 2, В (5 … 60, шаг 1) |  |
| 15 | Ток срабатывания ИО токовой перегрузки IВВMAX секции 2, А (0,03 IНОМ … 2,4 IНОМ, шаг 0,01) |  |

  - Общие уставки

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задержка первичного сигнала управления "Прибавить", с (1,0 …200, шаг 0,01) |  |
| 2 | Задержка повторного сигнала управления "Прибавить", с (0,1 … 200, шаг 0,01) |  |
| 3 | Задержка первичного сигнала управления "Убавить", с (1,0 … 200, шаг 0,01) |  |
| 4 | Задержка повторного сигнала управления "Убавить", с (0,1 … 200, шаг 0,01) |  |
| 5 | Задержка сигнала Перенапряжение, с (0,05 … 10, шаг 0,01) |  |
| 6 | Задержка управления убавить при перенапряжении, с (0,05 … 10, шаг 0,01) |  |
| 7 | Время ожидания появления сигнала "Переключение", с (0,05 … 6, шаг 0,01) |  |
| 8 | Время ожидания снятия сигнала "Переключение", с (0,05 … 60, шаг 0,01) |  |
| 9 | Задержка снятия сигналов управления, с (0,001 … 2, шаг 0,001) |  |
| 10 | Время контроля промежуточного положения РПН (1,00 .. 27,00) |  |
| 11 | Задержка сигнализации рассогласования, с (0,05 … 10, шаг 0,01) |  |
| 12 | Контакт Промежуточное положение в приводе РПН (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 13 | Блокировка РПН в Ручном/ТУ от ИО (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 14 | Блокировка РПН в Ручном/ТУ от дискрет. вх. (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 15 | При включении двух секций регулирование (по 1секции, по 2секции) |  |
| 16 | Контроль двух секций (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 17 | Режим работы (непрерывный, импульсный) |  |
| 18 | Время сигнала "Отключение питания ПМ" (1сек, непрерывно) |  |
| 19 | Задержка сигнализации Блокировка АРКТ, с (0 … 27, шаг 0,01) |  |
| 20 | Задержка сигнала Низкий уровень масла, с (0 … 3, шаг 0,01) |  |
| 21 | Направление счета ступеней переключения (прямое, обратное) |  |
| 22 | Контроль группы ПМ (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 23 | Начальная ступень регулирования (1 … 40) |  |
| 24 | Конечная ступень регулирования (1 … 40) |  |
| 25 | Номер ступени (1 … 40) |  |

  - Дистанционное управление РПН (Авторизация)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дистанционный пароль для переключений | 11 |
| 2 | Авторизация управления по протоколу МЭК 60870-5-103 (нет, есть) |  |

  - Уставки дистанционного управления РПН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование аппарата | 1 |
| 2 | Модель управления | прям.без пров. |
| 3 | Время ожидания переключения, с (0,0 .. 210,0 шаг 0,1) |  |
| 4 | Команда прибавить(MMS) на логический сигнал N | 257 Прибавить(MMS) |
| 5 | Команда убавить (MMS) на логический сигнал N | 258 Убавить(MMS) |
| 6 | Прием сигнала блокировки прибавить по входу N | 401 Блок. прибавить |
| 7 | Прием сигнала блокировки убавить по входу N | 402 Блок. убавить |

  - Дополнительная логика и выдержки времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала по входу 1 |  |
| 2 | Задержка на срабатывание по входу 1 (0 … 27, шаг 0,01) |  |
| 3 | Прием сигнала по входу 2 |  |
| 4 | Задержка на срабатывание по входу 2 (0 … 210, шаг 0,1) |  |
| 5 | Прием сигнала по входу 3 |  |
| 6 | Программная накладка 1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 7 | Программная накладка 2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 8 | Программная накладка 3 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

  - Служебные параметры

    - Конфигурирование дискретных входов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала Вход - запрет прибавить по входу N | 65 Запрет прибав |  |
| 2 | Прием сигнала Вход - запрет убавить по входу N | 66 Запрет убавить |  |
| 3 | Прием сигнала Промежуточное положение по входу N | 67 ПромежПоложение |  |
| 4 | Прием сигнала Uподдержания 2 по входу N | 69 Uпод2 |  |
| 5 | Прием сигнала Uподдержания 3 по входу N | 70 Uпод3 |  |
| 6 | Прием сигнала Uподдержания 4 по входу N | 71 Uпод4 |  |
| 7 | Прием сигнала Переключение группы по входу N | 72 Перекл. группы |  |
| 8 | Прием сигнала Секция1 по входу N | 73 Секция1 |  |
| 9 | Прием сигнала Секция2 по входу N | 74 Секция2 |  |
| 10 | Прием сигнала Рассогласование 1 по входу N | 75 Рассогл1 |  |
| 11 | Прием сигнала Внешняя блокировка по входу N | 81 Внеш.Блок |  |
| 12 | Прием сигнала Низкий уровень масла по входу N | 82 НизУрМас |  |
| 13 | Прием сигнала Прибавить по ТУ по входу N | 83 Приб. по ТУ |  |
| 14 | Прием сигнала Убавить по ТУ по входу N | 84 Убав. по ТУ |  |
| 15 | Прием сигнала Запрет автоматич. регулирования по входу N | 85 ЗапАвтРегул |  |
| 16 | Прием сигнала Телеуправление по входу N | 86 ТелеУпр |  |
| 17 | Прием сигнала Вход - прибавить по входу N | 87 ВхПрибавить |  |
| 18 | Прием сигнала Вход - убавить по входу N | 88 ВхУбавить |  |
| 19 | Прием сигнала Блокировка по Iвн по входу N | 89 БлокIвн |  |
| 20 | Прием сигнала Блокировка по Т по входу N | 90 БлокТ |  |
| 21 | Прием сигнала Переключение по входу N | 91 Переключение |  |
| 22 | Прием сигнала Рассогласование 2 по входу N | 92 Рассогл2 |  |

    - Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле K1:X4 дискретного сигнала N | 429 Блокировка по Т |  |
| 2 | Вывод на выходное реле K2:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 3 | Вывод на выходное реле K3:X4 дискретного сигнала N | 422 Блокировка по Iвн |  |
| 4 | Вывод на выходное реле K4:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 5 | Вывод на выходное реле K5:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 6 | Вывод на выходное реле K6:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 7 | Вывод на выходное реле K7:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 8 | Вывод на выходное реле K8:X4 дискретного сигнала N | - |  |
| 9 | Вывод на выходное реле K1:X5 дискретного сигнала N | 423 Прибавить |  |
| 10 | Вывод на выходное реле K2:X5 дискретного сигнала N | 424 Убавить |  |
| 11 | Вывод на выходное реле K3:X5 дискретного сигнала N | 420 Перегрузка |  |
| 12 | Вывод на выходное реле K4:X5 дискретного сигнала N | 425 Отказ ПМ |  |
| 13 | Вывод на выходное реле K5:X5 дискретного сигнала N | 421 Отключение питания ПМ |  |
| 14 | Вывод на выходное реле K6:X5 дискретного сигнала N | - |  |
| 15 | Вывод на выходное реле K7:X5 дискретного сигнала N | - |  |
| 16 | Вывод на выходное реле K8:X5 дискретного сигнала N | - |  |

    - Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от дискретного сигнала N | 427 Автоматическое регулирование |  |
| 2 | Светодиод 2 от дискретного сигнала N | 428 Ручное управление |  |
| 3 | Светодиод 3 от дискретного сигнала N | 408 Телеуправление |  |
| 4 | Светодиод 4 от дискретного сигнала N | 1 U< |  |
| 5 | Светодиод 5 от дискретного сигнала N | 2 U> |  |
| 6 | Светодиод 6 от дискретного сигнала N | 431 Переключение |  |
| 7 | Светодиод 7 от дискретного сигнала N | 420 Перегрузка |  |
| 8 | Светодиод 9 от дискретного сигнала N | 430 Секция1 |  |
| 9 | Светодиод 10 от дискретного сигнала N | 432 Секция 2 |  |
| 10 | Светодиод 11 от дискретного сигнала N | 416 Перенапряжение |  |
| 11 | Светодиод 12 от дискретного сигнала N | 415 Превышение 3U0(U2) |  |
| 12 | Светодиод 13 от дискретного сигнала N | 414 Низкое напряжение |  |
| 13 | Светодиод 14 от дискретного сигнала N | 413 Крайняя ступень |  |
| 14 | Светодиод 15 от дискретного сигнала N | 422 Блокировка по Iвн |  |
| 15 | Светодиод 16 от дискретного сигнала N | 429 Блокировка по Т |  |
| 16 | Светодиод 17 от дискретного сигнала N | 426 Переключение не началось |  |
| 17 | Светодиод 18 от дискретного сигнала N | 412 Переключение не завершено |  |
| 18 | Светодиод 19 от дискретного сигнала N | 411 Самопроизвольное переключение |  |
| 19 | Светодиод 20 от дискретного сигнала N | 404 Рассогласование |  |
| 20 | Светодиод 21 от дискретного сигнала N | 405 Внешняя блокировка |  |
| 21 | Светодиод 22 от дискретного сигнала N | 406 Вход - запрет прибавить |  |
| 22 | Светодиод 23 от дискретного сигнала N | 407 Вход - запрет убавить |  |
| 23 | Светодиод 24 от дискретного сигнала N | 403 Низкий уровень масла |  |

  - Дополнительные требования БЭ2502А0501 (комплект А3)

| Расчет выполнил |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор |  |  |  |
| Начальник ЦСРЗА |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (ФИО) |
| Дата |  |  |

# Text boxes

ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭКРА»