# Карта заказа шкафа с цифровыми измерительными преобразователями

# ШНЭ 2081.00Х

(редакция 10.2022)

| Объект |  |
| --- | --- |
|  | (организация, ведомственная принадлежность) |

Отметьте знаком  и  требуемые позиции, или впишите соответствующие параметры.

Обращаем внимание, что при отсутствии выбора одних или нескольких позиций в карте заказа, для запуска в производство будут выбраны типовые параметры их значений.

| Заказываемый шкаф: |  | Шкаф с цифровыми измерительными преобразователями ШНЭ 2081.001 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Шкаф с цифровыми измерительными преобразователями и устройствами ПКЭ ШНЭ 2081.002 |
|  |  | Шкаф с устройствами ПКЭ ШНЭ 2081.003 |
| Количество шкафов: |  |

| Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа |
| --- |
| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS* |
| * - универсальная система классификации и кодирования оборудования |

- Конструктивные требования

|  | Козырек* |  | нет (типовое исполнение) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 мм |  | 200 мм |
|  | Способ обслуживания | Двухстороннее (типовое исполнение) | Одностороннее |
|  | Габаритные размеры каркаса шкафа** (ШхГхВ), мм |  | 800 х 600 х 2000 (утопленные стенки) |  | 800 х 600 х 2000 |
|  |  |  | 808 х 600 х 2000 (типовой конструктив ЭКРА) |  | 808 х 600 х 2000 |
|  |  |  | Другое |
|  | Передняя дверь шкафа |  | Стеклянная обзорная (типовое исполнение) |
|  |  |  | Другое |
|  | Задняя дверь шкафа |  | Металлическая сдвоенная (типовое исполнение) | — |
|  |  |  | Другое |
|  | Цоколь |  | 200 мм (типовое исполнение) |
|  |  |  | 100 мм |
|  | Подвод кабеля |  | Снизу шкафа через ступенчатые кабельные вводы (типовое исполнение) |
|  |  |  | Сверху шкафа через потолочную панель |
|  |  |  | Другое |
| Характеристики шкафа для типового исполнения: - конструктив ШМЭ (производства НПП «ЭКРА»); - для шкафа шириной 800 (808) мм дверь задняя распашная, для шкафа шириной 600 (608) мм – одинарная; - климатическое исполнение УХЛ4; - цвет шкафа и козырька RAL 7035, цвет цоколя RAL 7022. |

* - для шкафов с двухсторонним обслуживанием козырёк устанавливается спереди и сзади, а для одностороннего – только спереди

** - высота и глубина шкафа дана без учета рым-болтов (55 мм) и ручек (60 мм или 30 мм)

*** - для контроля температуры в шкафу будет установлен термостат с выходом типа «сухой контакт», если требуется установка цифрового датчика температуры (с выходом RS-485 или 4-20 мА), то необходимо это указать в разделе «Дополнительные требования».

- Выбор цифровых измерительных преобразователей:

| Наименование | Номинальное значение входного напряжения |
| --- | --- |
|  | 1 А | 5 А |
| Количество цифровых измерительных преобразователей, шт* | 0 | 0 |
| Номинальное значение входного напряжения |
| - 57,7 (100) В фазное (линейное) – подключение к цепям напряжения через трансформатор напряжения |  |  |
| - 220 (380) В фазное (линейное) – непосредственное подключение к цепям напряжения без трансформатора напряжения |  |  |
| Интерфейсы и дополнительные функции |
| - 1 порт: RS-485-1; без Ethernet; без дискретных входов/выходов |  |  |
| - 2 порта: RS-485-1, RS-485-2; 8 дискретных входа (ТС) |  |  |
| - 2 порта: RS-485-1, RS-485-2; 4 дискретных входа (ТС)/ 3 выхода (ТУ) |  |  |
| - 3 порта: RS-485-1, RS-485-2, RS-485-3; 1 порт Ethernet 100Base-T; 8 дискретных входов (ТС) |  |  |
| - 3 порта: RS-485-1, RS-485-2, RS-485-3; 1 порт Ethernet 100Base-T; 4 дискретных входа (ТС)/ 3 выхода (ТУ) |  |  |
| - 2 порта: RS-485-1, RS-485-2; 2 порта Ethernet 100Base-T; 8 дискретных входов (ТС) |  |  |
| - 2 порта: RS-485-1, RS-485-2; 2 порта Ethernet 100Base-T; 4 дискретных входа (ТС)/ 3 выхода (ТУ) |  |  |
| - 2 порта: RS-485-1, RS-485-2; 2 оптических порта Ethernet 100Base-FX; 8 дискретных входов (ТС) |  |  |
| - 2 порта: RS-485-1, RS-485-2; 2 оптических порта Ethernet 100Base-FX; 4 дискретных входа (ТС)/ 3 выхода (ТУ) |  |  |
| - Другое: |  |  |
| Стандарт передачи данных |
| - МЭК 61850-8-1 |  |  |
| - ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 |  |  |
| - Другое: |  |  |
| Дополнительно |
| - Модули индикации, шт - Тип или код заказа: |  |  |

* - по требованиям ПАО «ФСК ЕЭС» количество измерительных преобразователей в одном шкафу не должно превышать 20 шт.

- Выбор устройств ПКЭ:

| Наименование | Номинальное значение входного напряжения |
| --- | --- |
|  | 1 А | 5 А |
| Количество устройств ПКЭ, шт | 0 | 0 |
| Номинальное значение входного напряжения* |
| - 690 В |  |  |
| - 120 В |  |  |
| Дополнительно |

- Выбор дополнительного оборудования:

| Наименование | Другая информация | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
| Порт-сервер в Ethernet |  |  |
| Коммутатор типоисполнение №1 |  |  |
| - порты |  |  |
| - порты |  |  |
| - порты |  |  |
| - порты |  |  |
| - поддержка протокола синхронизации PTPv2 |  | да |  | нет |  |  |
| - уровень: |  |  |  |
| Коммутатор типоисполнение №2 |  |  |
| - порты |  |  |
| - порты |  |  |
| - порты |  |  |
| - порты |  |  |
| - поддержка протокола синхронизации PTPv2 |  | да |  | нет |  |  |
| - уровень: |  |  |  |
| Кросс оптический - розетки - тип полировки - тип оптического кабеля |  |  |

- Входные параметры шкафа:

| Основное питание шкафа |
| --- |
| Напряжение питания |  | 220 VDC (типовое решение) |
|  |  | 220 VAC |
| Количество вводов питания |  |
| Тип и фирма автоматического выключателя (АВ) | Фирма, номинал и характеристика АВ подбирается заводом-изготовителем |
| Сечение провода кабеля питания | от 0,14 до 6 мм2 |
| Резервное питание шкафа |
| Напряжение питания |  | 220 VDC (типовое решение) |
|  |  | 220 VAC |
|  |  | нет |
| Количество вводов питания |  |
| Тип и фирма автоматического выключателя (АВ) | Фирма, номинал и характеристика АВ подбирается заводом-изготовителем |
| Сечение провода кабеля питания | от 0,14 до 6 мм2 |
| Питание цепи освещения шкафа |
| Отдельный ввод для питания цепи освещения шкафа |  | да (220 VDC) |
|  |  | да (220 VAC) |
|  |  | нет |
| Тип и фирма автоматического выключателя | Фирма, номинал и характеристика АВ подбирается заводом-изготовителем |
| Сечение провода кабеля питания | от 0,5 до 6 мм2 |
| Дополнительно |

- Комплектация ЗИП

|  | Наименование | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
|  | Цифровой измерительный преобразователь* |  |
|  | Модуль индикации* |  |
|  | Устройство ПКЭ** |  |
|  | Другое: |  |
|  | Отсутствует | - |

*- по умолчанию принимается конфигурация по пункту 3 данной карты заказа.

**- по умолчанию принимается конфигурация по пункту 4 данной карты заказа.

- Дополнительные требования

| Предприятие-изготовитель: | ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3. |
| --- | --- |

| Заказчик: | Предприятие |  |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |