Карта заказа

на устройство синхронизации единого времени «СВ-03»

1 Объект(место) установки ……………………………………………………………………………………

В п.п. 3 отметьте знаком  (  то, что Вам требуется.

2 Исполнение СВ-03:

| Напряжение питания СВ-03 | ≈220 В / =220 В | ( |
| --- | --- | --- |
|  | =24 В | ( |

3 Состав Устройства синхронизации единого времени СВ-03:

3.1 Базовая комплектация

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Устройство синхронизации единого времени СВ-03 | 1 |
| Приемник RM-01-GL/GP (ГЛОНАСС/GPS) с исполнением | ( на панель ( на DIN-рейку |
| Кабель ВЧ (РК-50-3-38 c разъемами SMAm-Nm) | ( 10 м ( 20 м ( 30 м ( 40 м ( 50 м ( 60 м |
| Антенна GPSGL-TMG-SPI-40NCB с креплением на мачту или аналогичная: ________________________________________________________________ | 1 |
| Кабель интерфейсный, длина кабеля | ( 2м ( 30м ( 60м ( 120м |
| Специализированное ПО «Конфигуратор устройств серии СВ» | 1 |

3.2 Дополнительная комплектация

| Наименование | Необходимость |
| --- | --- |
| Блок питания 24В, ≥ 1А (для исполнения СВ-03 =24 В) | ( |

4 Дополнительные требования

| Наименование | Необходимость |
| --- | --- |
| Первичная поверка | ( |

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

5 Предприятие - изготовитель: _ООО_НПП_«ЭКРА»,_г._Чебоксары_______________________

______ пр. И.Яковлева, 3; тел./факс: (8352) 22-01-10, 55-03-68, 57-00-35, 57-00-76 ________________

6 Предприятие – заказчик:  ______________________________________________________________________________________

7 Представитель заказчика:

______________________________________________________________________________________

(должность) 	(подпись) 	(Ф.И.О.)