Карта заказа

на шкаф СОЕВ типа ШЭ2608.10.015

1. Объект(место) установки……………………………………………………………....................................

.............................................................................................................................................................................

В п.п. 3, 4 отметьте знаком  (  то, что Вам требуется.

2. Количество шкафов: _________

3. Конструктивное исполнение шкафа:

|  | Габариты (Ширина х Глубина х Высота1), мм |
| --- | --- |
|  | Напольное исполнение (стандарт) | Напольное исполнение (утопленные стенки) | Навесное исполнение |
|  | ( | 808х660х2000 | ( | 800х660х2000 | ( | 600х400х1200 |
|  | ( | 608х660х2000 | ( | 600х660х2000 | ( | Другое2 ___х___х___ |
|  | ( | Другое2 | ___х___х___ | ( | Другое2 | ___х___х___ |  |  |
|  | Способ обслуживания | ( | Двухсторонний | ( | Односторонний |
|  | Цоколь | ( | 100 | ( | 2 х 100 |
|  | Козырёк3 | ( | Нет | ( | 100 | ( | 200 |
|  | Передняя дверь | ( | Обзорная стеклянная | ( | Глухая стальная |
|  | Подвод кабелей | ( | Снизу | ( | Сверху |
|  | Характеристики шкафа для типового исполнения: Конструктив ШМЭ (производства НПП «ЭКРА»); Для шкафа шириной 800 (808) мм дверь задняя распашная, для шкафов шириной 600 (608) мм – одинарная; Цвет шкафа и козырька RAL 7035, цвет цоколя RAL 7022 |

Примечание:

1. высота каркаса указана без учёта цоколя и рым болтов (55 мм), глубина – с учётом ручек дверей (60 мм);

2. требует предварительного согласования с НПП «ЭКРА»;

3. для двухстороннего обслуживания устанавливается спереди и сзади, для одностороннего только    спереди.

4. Состав шкафа:

4.1 Базовая комплектация

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Устройство синхронизации единого времени | СВ-02 ( | СВ-03 ( | СВ-04 ( |  |
| Дублированная система питания 2 х 220В | Ввод питания 1 | ( AC ( DC |
|  | Ввод питания 2 | ( AC ( DC |
| Специализированное ПО «Конфигуратор» | 1 |

[ 1 ] - количество уточняется Заказчиком.

4.2 Опциональная комплектация

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Индустриальный коммутатор Ethernet [ 8 ] x 100Base Тх, [ 0 ] x 100Base Fх |  |
| Разветвитель оптического сигнала | FOS-01-112 (монтаж в стойку, 12 выходов) |  |
|  | FOS-01-224 (монтаж в стойку, 24 выхода) | ( |
|  | FOS-02-112 (монтаж на DIN-рейку, 12 выходов) | ( |
| Кросс оптический на [ 8ST ] портов | 9/125 ( | 50/125 ( | 62,5/125 ( | ( |
| Блок резервирования 1PPS | BRW-1 | ( |
|  | BRF-1 | ( |
| Система внутренней диагностики оборудования шкафа | ( |
| Блок бесперебойного питания | ( |

[ 6 ] - количество  портов  по умолчанию, при необходимости изменяется Заказчиком.

5. Состав устройств синхронизации единого времени:

| 5.1 Устройство синхронизации единого времени СВ-02А (СВ-03) |  |
| --- | --- |
| Приемник RM-01-GL/GP (GPS/GLONASS) с исполнением | ( на панель ( на DIN-рейку |
| Кабель антенный коаксиальный ВЧ SMAm-Nm (30 м) | 1 |
| Антенна GPSGL-TMG-SPI-40NCB (с креплением на мачту) | 1 |
| Длина интерфейсного кабеля | ( 30м ( 60м ( 120м |

5.2 Устройство синхронизации единого времени СВ-04

| Порты Ethernet | ( 1 LAN ( 2 LAN |
| --- | --- |
| RS422 – протокол 1PPS RS422 – протокол IRIG-B TTL – протокол 1PPS | ( |
| Многомодовое оптоволокно, разъемы ST, 820 нм: FX1 – протокол 1PPS; FX2 – протокол 1PPS/IRIG-B | ( |
| Антенна GPSGL-TMG-SPI-40NCB (с креплением на мачту) | 1 шт. |
| Кабель антенный коаксиальный ВЧ SMAm-Nm | ( 10 м ( 20 м ( 30 м ( 40 м ( 50 м ( 60 м |

6. Дополнительно в поставку шкафа включить:

| Наименование | количество |
| --- | --- |
| Конвертор FCS-02-220 |  |
| Конвертор TCS-02-220 |  |

[ 1 ] - количество уточняется Заказчиком.

| 7. Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа |
| --- |
| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS* |
| * - универсальная система классификации и кодирования оборудования |

8. Дополнительные требования…………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Предприятие - изготовитель: _ООО_НПП_«ЭКРА»,_г._Чебоксары_______________________

______ пр. И.Яковлева, 3; тел./факс: (8352) 22-01-10, 55-03-68, 57-00-35, 57-00-76 ________________

10. Предприятие – заказчик:  ______________________________________________________________________________________

11. Представитель заказчика:

______________________________________________________________________________________

(должность) 	(подпись) 	(Ф.И.О.)